## 封-1 工程量清单
|  | 建筑工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：建筑工程 |  | 第 1 页 共 1 页
一 工程概况 1、工程概况：由[建设单位]投资兴建的[工程名称]；座落于[工程地址]，建筑面积：[建筑面积(平方米)]平方米， 占地面积 平方米；建筑高度：[建筑物总高度(米)]米，层高[标准层高度(米)]米，层数[总层数]层， 结构形式：[结构类型]；基础类型：[基础类型]；装饰标准等。本期工程范围包括： ； 2、编制依据：本工程依据《[编制依据(执行报价规则)]》中工程量清单计价办法，根据[设计单位]设计的[工程名称]施工设计图计算实物工程量； 3、材料价格按照本地市场价计入； 4、管理费： 5、利润： 6、特殊材料、设备情况说明。 7、其他需特殊说明的问题。 二 现场条件 三 编制工程量清单的依据及有关资料 四 对施工工艺、材料的特殊要求 五 其它

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 场地平整及清表 1.包括完成本工作的所有内容； 2.废料堆放、清运，运距等综合考虑。 |  | m2 | 932.25
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.基础类型;综合考虑 2.包含人工清槽、地基处理及其他现场相关的配合费用 3.基底钎探及钎探灌砂综合考虑在内 4.按照省、市有关要求对余土进行外运处理 5.挖土、打堆、装车、运输、卸车、保洁、道路洒水、清洗轮胎、扬尘控制、（城管、环卫、交警、社区、市政等各部门）的协调、工地安保、回填用土内运至指定地点 6.扬尘治理产生的费用综合考虑 7.采用标准车辆外运，余土外运自行处理（渣土处置费综合考虑） 8.综合考虑多种因素：土石方类别、运距、工作面、放坡、基坑分步开挖、机械多次进出场等 |  | m3 | 200
3 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求:压实系数不小于0.94,分层夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.满足设计及验收要求 |  | m3 | 152.61
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.基础类型:综合 4.砼浇筑方式：综合考虑 |  | m3 | 6.45
5 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.砼浇筑方式：综合考虑 4.含基础短柱 |  | m3 | 41.34
6 | 010507001001 | 散水、坡道 1.名称：散水 2.做法： a.60厚C20混凝土,随打随抹光,撒1:1水泥砂子压实赶光 b.150厚3:7灰土夯实,宽出面层100 c.素土夯实,向外坡3% |  | m2 | 112.4
7 | 010507007001 | 其他构件 1.构件的类型:柱脚包裹 2.混凝土种类:商品细石混凝土 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.802
8 | 010507007002 | 其他构件 1.构件的类型:二次灌浆 2.柱脚50厚灌浆料选用高强无收缩灌浆料, 3.灌浆料规格满足《水泥基灌浆材料应用技术规范》(GB/T50448-2015)中 的性能指标Ⅱ类 |  | m3 | 0.454
9 | 01B001 | 防撞柱 1.在每道物流门内外两侧均作防撞柱 2.150焊接钢管防撞柱内灌C20混凝土,外刷黄黑间隔警示荧光漆。 3.具体详见设计图纸，满足设计及验收要求 |  | 根 | 8
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400≤φ18 2.综合考虑钢筋连接方式 |  | t | 1.24
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400≤φ25 2.综合考虑钢筋连接方式 |  | t | 0.55
12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋,HRB400≤φ10 2.综合考虑钢筋连接方式 |  | t | 0.8
| A.6 | 金属结构工程
13 | 010602001001 | 钢屋架（GJ-1) 1.钢架型号：H型钢 2.钢材品种、规格:Q355B 3.包括制作、运输、安装、抛丸除锈、探伤、检测实验等 4.其他:含钢架组合构成的所有节点连接板、肋板等构件 5.含抗风柱工程量 6油漆做法 a.环氧富锌底漆两道,漆膜厚度不小于60(70)μm; b.环氧云铁中漆两道,漆膜厚度不小于50(60)μm; 6.具体详见设计图纸，满足设计及验收要求 |  | t | 19.54
14 | 010606002001 | 钢檩条 1.构件类型:墙面钢檩条、屋面钢檩条 2.钢材品种、规格:Q355B 檩条采用高张力连续热浸镀锌檩条滚压成型,其镀层标准为A级,标称镀锌量275g/m2， 3.螺栓种类:详见图纸设计 4.其他:含各构件构成的所有节点板、螺栓等构件 5.具体详见设计图纸，满足设计及验收要求 |  | t | 12.05
15 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 1.构件类型:屋面支撑、柱间支撑，系杆，天沟托架 2.钢材品种、规格:Q235B 3.其他:含支撑的所有节点连接板、螺栓等构件 4.油漆做法： 1)环氧富锌底漆两道,漆膜厚度不小于60(70)μm; 2)环氧云铁中漆两道,漆膜厚度不小于50(60)μm; 5.具体详见设计图纸，满足设计及验收要求 |  | t | 9.764
16 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 1.构件类型:屋面拉条、墙面拉条 2.钢材品种、规格:HPB300、Q235B 3.其他:含构件的所有节点连接板、螺栓等构件 4.构件热浸锌处理; 5.具体详见设计图纸，满足设计及验收要求 |  | t | 0.832
17 | 010606011001 | 钢板天沟 1.钢材品种、规格:4mm厚镀锌钢板 2.详见图集17J925-1 ，页次2-69 3.含拉杆连接、溢流口、天沟板节点固定等全部内容 4油漆做法 a.环氧富锌底漆两道,漆膜厚度不小于60(70)μm; b.环氧云铁中漆两道,漆膜厚度不小于50(60)μm; 5.具体详见设计图纸，满足设计及验收要求 |  | m | 56
18 | 010606008001 | 屋面检修钢梯 1. 参图集15J401 页次D5 WT3a-108 2.钢梯形式:直行钢梯 3.油漆做法: 1)环氧富锌底漆两道,漆膜厚度不小于60(70)μm 2)环氧云铁中漆两道,漆膜厚度不小于50(60)μm; 3)环氧树脂面漆两道,漆膜厚度不小于50(70)μm; |  | t | 0.761
19 | 010605002001 | 钢板墙板（外墙1）单层压型钢板外墙 1.名称.0.6厚热镀锌压型钢板,板型YX12-120-880 2.报价时应综合考虑各节点固定大样、镀锌钢板封堵、女儿墙泛水板、山墙收边、墙面高低差处变形缝处理等节点处理等 3.墙上各专业孔洞的留置与封堵综合考虑在内 4.具体详见图纸大样，符合设计及验收规范要求 |  | m2 | 688.75
20 | 010604001001 | 钢梁 1.名称：管道辅梁(FLa、FLb、FLc） 2.与厂房梁的加勒板、螺栓等附件并入总重量内 3.支架防腐、刷漆要求：除锈后刷两道红丹打底,刷两遍灰色面漆,油漆颜色及做法由甲方确定。 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | t | 7.254
21 | 031002001001 | 管道综合支架制作安装（不含FLa、FLb、FLc) 1.各种形式支架制作安装，各节点钢板、螺栓等附件综合考虑到总重量内 2.单独布置的非综合类支架也综合到此项清单内综合考虑报价 3.支架防腐、刷漆要求：除锈后刷两道红丹打底,刷两遍灰色面漆,油漆颜色及做法由甲方确定。 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | kg | 1700
| A.9 | 屋面及防水工程
22 | 010901002002 | 型材屋面 1.名称：单层压型金属板复合保温屋面 材料及分层做法 a.≥0.6厚外层压型金属板(版型:YX52.7-608) b.透气膜Ⅱ型,面密度≥50g/m³ c.保温隔热层,100厚玻璃棉毡,密度≥16kg/立方米 d.隔汽层,≥0.3厚聚乙烯膜 e.Φ1.5热镀锌钢丝网 2.综合考虑屋面泛水板等各节点连接 3.具体详见图纸，符合设计及施工验收规范 |  | m2 | 932.25
合 计

## 表-07 措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 总价措施项目
2 | 单价措施项目
合 计

## 表-08 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 夜间施工费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-09 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 01B001 | 公示牌制作及安装 |  | 项 | 1 |  | 7000
2 | 011702001001 | 垫层模板 1.垫层模板及支撑 |  | m2 | 13.63
3 | 011702001002 | 独立基础模板 1.独立基础模板及支撑 2.含短柱 |  | m2 | 164.59
4 | 011703001001 | 垂直运输 |  | m2 | 932.25
5 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
合 计

## 表-11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 详见暂列金额表
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 详见专业工程暂估价表
3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表
4 | 计日工 |  |  |  | 详见计日工表
5 | 采购保管费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
8 | 其他
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-11-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-11-2 材料暂估价一览表（不含设备）
材料暂估价一览表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
材料号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟是否为甲供材。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-2 工程设备暂估价一览表
工程设备暂估价一览表
工程名称：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称,规格,型号 | 单位 |  | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明是否为甲供设备。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-11-4 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计算单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-11-5 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-11-6 总承包服务费、采购保管费计价表
总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目价值 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
2 | 材料采购保管费
3 | 设备采购保管费
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-11-7 其他检验试验费报表
其他检验试验费计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
1
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-12 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计