## 封-1 工程量清单
|  | 设备基础 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：设备基础 |  | 第 1 页 共 1 页
一 工程概况 1、工程概况：由[建设单位]投资兴建的[工程名称]；座落于[工程地址]，建筑面积：[建筑面积(平方米)]平方米， 占地面积 平方米；建筑高度：[建筑物总高度(米)]米，层高[标准层高度(米)]米，层数[总层数]层， 结构形式：[结构类型]；基础类型：[基础类型]；装饰标准等。本期工程范围包括： ； 2、编制依据：本工程依据《[编制依据(执行报价规则)]》中工程量清单计价办法，根据[设计单位]设计的[工程名称]施工设计图计算实物工程量； 3、材料价格按照本地市场价计入； 4、管理费： 5、利润： 6、特殊材料、设备情况说明。 7、其他需特殊说明的问题。 二 现场条件 三 编制工程量清单的依据及有关资料 四 对施工工艺、材料的特殊要求 五 其它

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：设备基础 |  |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
土方工程
1 | 010101004002 | 一般土石方 1.基础类型;各类设备基础 2.按照省、市有关要求对余土进行外运处理 3.挖土、打堆、装车、运输、卸车、保洁、道路洒水、清洗轮胎、扬尘控制、（城管、环卫、交警、社区、市政等各部门）的协调、工地安保、回填用土内运至指定地点 4.扬尘治理产生的费用综合考虑 5.采用标准车辆外运，余土外运自行处理（渣土处置费综合考虑） 6.综合考虑多种因素：土石方类别、运距、工作面、放坡、基坑分步开挖、机械多次进出场、原厂房基础安全防护费等 |  | m3 | 656.8
2 | 010103001002 | 回填方 1.密实度要求:压实系数不小于0.94,分层夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.满足设计及验收要求 |  | m3 | 300
3 | 010201001001 | 换填垫层 1.垫层名称：3:7灰土 2.分层夯实,每层不多于30cm,压实系数不小于0.97 |  | m3 | 200
砌体工程
4 | 010401012001 | 零星砌砖 1.砖品种、规格、强度等级:MU15 烧结普通砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3.20厚 1:3水泥砂浆抹面 4.部位：台阶 |  | m3 | 4.95
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010501001002 | 垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.基础类型:综合 4.砼浇筑方式：综合考虑 |  | m3 | 29.27
6 | 010501006001 | 设备基础 1.部位：非抗渗设备基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.砼浇筑方式：综合考虑 4.其余详见图纸设计，满足设计及施工验收规范 |  | m3 | 64.14
7 | 010501004001 | 设备基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.砼浇筑方式：综合考虑 4.其余详见图纸设计，满足设计及施工验收规范 |  | m3 | 83.03
8 | 010505003001 | 平板 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 p8 3.砼浇筑方式：综合考虑 4.其余详见图纸设计，满足设计及施工验收规范 |  | m3 | 31.07
9 | 010502001001 | 矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.砼浇筑方式：综合考虑 4.其余详见图纸设计，满足设计及施工验收规范 |  | m3 | 4.26
10 | 010503002001 | 矩形梁 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 p8 3.砼浇筑方式：综合考虑 4.其余详见图纸设计，满足设计及施工验收规范 |  | m3 | 6.2
11 | 010504001001 | 直形墙（沟壁、池壁） 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.砼浇筑方式：综合考虑 4.其余详见图纸设计，满足设计及施工验收规范 |  | m3 | 83.3
12 | 01B001 | 双相镀锌钢格板 1.规格型号：G405/30/100,，参选YB/T4001.1-201 2.其他详见设计,满足设计及施工验收规范要求 3.预埋件另行计算 |  | m2 | 27.96
13 | 010512008001 | 盖板 1.部位：检修孔盖板、集水坑盖板、穿线检修井盖板 2.材质详见设计，满足设计及验收要求 |  | 套 | 4
14 | 010903005002 | 止水带 1.名称：钢板止水带 2.规格型号：300*3 3.部位：伸缩缝处 4.其他详见图纸说明，满足设计及施工验收规范 |  | m | 201.6
15 | 010516001001 | 烟囱地脚锚栓 1.锚栓的规格型号：M30，具体详见图纸 2.栓螺母的螺纹基本尺寸应符合设计及规范要求； |  | 套 | 24
16 | 010606008002 | 钢爬梯 1.规格型号：镀锌钢筋 ，C20@300自坑底以上300mm起 2.样式详见图纸大样 |  | t | 0.3
17 | 01B002 | 防撞柱 1.做法： a.603X603X500(长X宽X深)素混凝土墩 b.预埋钢管203*6 L=1900 c.二次灌浆防撞柱安装后填充其内腔 d.6厚钢板封头 2.综合土方挖填，模板安拆等全部工序 |  | 个 | 2
18 | 010515009001 | 支撑钢筋（铁马） 1.钢筋种类、规格:综合考虑 |  | t | 0.3
19 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋,HRB400≤φ10 2.综合考虑钢筋连接方式 |  | t | 1.2
20 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400≤φ10 2.综合考虑钢筋连接方式 |  | t | 0.24
21 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400≤φ18 2.综合考虑钢筋连接方式 |  | t | 33.31
22 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400≤φ25 2.综合考虑钢筋连接方式 |  | t | 0.45
23 | 010516002001 | 预埋铁件（设备埋件） 1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑 4.包含钢板、型钢、镀锌钢管、弯头、钢筋等 5.埋件外露面需除锈,除锈后刷防锈漆两道 6.穿线管内应预留钢丝 |  | t | 4.389
24 | 01B003 | 轮胎导向架 1.钢管C50*4,刷涂黑黄相间警示色 2.具体做法详见图纸大样，满足设计及施工验收规范 |  | m | 30.4
屋面及防水工程
25 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 1.做法： a.50厚C20细石混凝土保护层 b.隔离层:干铺石油沥青纸胎油毡一层 c.防水层:4厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) d.刷基层处理剂一遍 e.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位：防水基础底板 |  | m2 | 228.97
26 | 010903001001 | 墙面卷材防水 1.做法： a1:2.5水泥砂浆找平层 b.刷基层处理剂一遍 c.防水层:4厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) d.保护层:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2.部位：墙身防水 |  | m2 | 387.7
合 计

## 表-07 措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称：设备基础 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 总价措施项目
2 | 单价措施项目
合 计

## 表-08 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：设备基础 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 夜间施工费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-09 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：设备基础 |  |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 011702001003 | 垫层模板 1.垫层模板及支撑 |  | m2 | 32
2 | 011702001004 | 设备基础模板 1.设备基础模板 |  | m2 | 145
3 | 011702002001 | 矩形柱模板 1.模板及支撑 2.支撑高度:综合考虑 |  | m2 | 23
4 | 011702011001 | 直形墙模板 1.模板及支撑 2.支撑高度:综合考虑 3.综合考虑对拉螺栓的一次性利用 |  | m2 | 598
5 | 011702006001 | 矩形梁模板 1.模板及支撑 2.支撑高度:综合考虑 |  | m2 | 22
6 | 011702016001 | 平板 1.模板及支撑 2.支撑高度:综合考虑 |  | m2 | 129
7 | 011703001002 | 垂直运输 |  | 项 | 1
8 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
合 计

## 表-11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：设备基础 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 详见暂列金额表
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 详见专业工程暂估价表
3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表
4 | 计日工 |  |  |  | 详见计日工表
5 | 采购保管费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
8 | 其他
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-11-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：设备基础 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-11-2 材料暂估价一览表（不含设备）
材料暂估价一览表
工程名称：设备基础 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
材料号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟是否为甲供材。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-2 工程设备暂估价一览表
工程设备暂估价一览表
工程名称：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称,规格,型号 | 单位 |  | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明是否为甲供设备。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：设备基础 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-11-4 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：设备基础 |  |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计算单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-11-5 计日工表
计 日 工 表
工程名称：设备基础 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-11-6 总承包服务费、采购保管费计价表
总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称：设备基础 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目价值 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
2 | 材料采购保管费
3 | 设备采购保管费
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-11-7 其他检验试验费报表
其他检验试验费计价表
工程名称：设备基础 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
1
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-12 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：设备基础 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计