## 封-1 工程量清单
|  | 电气工程 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：电气工程 |  | 第 1 页 共 1 页
一 工程概况 1、工程概况：由[建设单位]投资兴建的[工程名称]；座落于[工程地址]，建筑面积：[建筑面积(平方米)]平方米， 占地面积 平方米；建筑高度：[建筑物总高度(米)]米，层高[标准层高度(米)]米，层数[总层数]层， 结构形式：[结构类型]；基础类型：[基础类型]；装饰标准等。本期工程范围包括： ； 2、编制依据：本工程依据《[编制依据(执行报价规则)]》中工程量清单计价办法，根据[设计单位]设计的[工程名称]施工设计图计算实物工程量； 3、材料价格按照本地市场价计入； 4、管理费： 5、利润： 6、特殊材料、设备情况说明。 7、其他需特殊说明的问题。 二 现场条件 三 编制工程量清单的依据及有关资料 四 对施工工艺、材料的特殊要求 五 其它

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
强电系统
1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:AT配电柜 2.安装方式:挂墙安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 1.名称:AL1配电柜 2.箱体参考尺寸:800(W)x320(D)x1000(H)mm 3.安装方式:挂柱安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 1.名称:照明总控按钮箱/ANX 2.安装方式:壁挂明装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
4 | 030411003001 | 桥架 1.名称:低压配电桥架 2.规格:400×150（含隔板） 3.桥架穿墙处做防火封堵 4.含桥架、盖板、隔板、桥架连接板、铜接地线、桥架封头等，电缆桥架外观应按设计要求设有明显设备名称标示、走向标识及安全警示标志 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 61.92
5 | 030411003002 | 桥架 1.名称:低压配电桥架 2.规格:300×150（含隔板） 3.桥架穿墙处做防火封堵 4.含桥架、盖板、隔板、桥架连接板、铜接地线、桥架封头等，电缆桥架外观应按设计要求设有明显设备名称标示、走向标识及安全警示标志 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 10.5
6 | 030411003003 | 低压桥架 1.名称:钢制桥架 2.规格:200×150（含隔板） 3.桥架穿墙处做防火封堵 4.含桥架、盖板、隔板、桥架连接板、铜接地线、桥架封头等，电缆桥架外观应按设计要求设有明显设备名称标示、走向标识及安全警示标志 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 27.22
7 | 030411003004 | 桥架 1.名称:照明桥架 2.规格:200×100（含隔板） 3.桥架穿墙处做防火封堵 4.含桥架、盖板、隔板、桥架连接板、铜接地线、桥架封头等，电缆桥架外观应按设计要求设有明显设备名称标示、走向标识及安全警示标志 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 16.9
8 | 030411003005 | 桥架 1.名称:照明桥架 2.规格:150×75（含隔板） 3.桥架穿墙处做防火封堵 4.含桥架、盖板、隔板、桥架连接板、铜接地线、桥架封头等，电缆桥架外观应按设计要求设有明显设备名称标示、走向标识及安全警示标志 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 62.11
9 | 030408001001 | 电力电缆 1.规格:ZC-YJV-4×240+1×120mm2 2.敷设方式、部位:桥架内敷设（部分室外穿管敷设） 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 42.58
10 | 030408001002 | 电力电缆 1.规格:ZC-YJV-4×150+1×70mm2 2.敷设方式、部位:桥架内敷设（部分室外穿管敷设） 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 55.67
11 | 030408001003 | 电力电缆 1.规格:ZC-YJV-5×16mm2 2.敷设方式、部位:桥架内敷设（部分室外穿管敷设） 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 153.58
12 | 030408001004 | 电力电缆 1.规格:WDZB1N-YJY-5×16mm2 2.敷设方式、部位:桥架内敷设（部分室外穿管敷设） 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 66.8
13 | 030408001005 | 电力电缆 1.名称:AP-HM箱进线电缆 2.规格:ZC-YJV22-5×10mm2 3.敷设方式、部位:桥架内敷设（部分室外穿管敷设） 4.综合考虑电缆头制作安装 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 130.62
14 | 030408001006 | 电力电缆 1.规格:ZC-YJV-3x4 2.敷设方式、部位:桥架内敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 79.41
15 | 030408001007 | 电力电缆 1.规格:ZC-YJV-3x4 2.敷设方式、部位:穿管敷设 3.综合考虑电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 24.59
16 | 030408006001 | 电力电缆头 1.名称:电缆头制作与安装 2.规格:120＜截面≤240mm2；5芯 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 4
17 | 030408006002 | 电力电缆头 1.名称:电缆头制作与安装 2.规格:16≤截面≤35mm2；5芯 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 6
18 | 030411001001 | 配管 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN20 3.配置形式:明配，并按规范要求做防腐处理 4.综合考虑支吊架或管卡安装并做好防火措施 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 41.3
19 | 030411001002 | 配管 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.综合考虑支吊架或管卡安装并做好防火措施 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 88.69
20 | 030411001003 | 配管 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:JDG32 3.配置形式:明配 4.综合考虑支吊架或管卡安装并做好防火措施 5.需过墙处考虑打眼及封堵费用 6.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 23.98
21 | 030411001004 | 配管 1.名称:金属软管 2.规格、型号:D25 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 30
22 | 030411001005 | 配管 1.名称:金属软管 2.规格、型号:D20 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 5
23 | 030411004001 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:ZCBV-4 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 266.07
24 | 030411004002 | 配线 1.配线形式:桥架内敷设 2.规格:ZCBV-4 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 726.63
25 | 030411004003 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZB1N-BYJ-4 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 78.45
26 | 030411004004 | 配线 1.配线形式:桥架内敷设 2.规格:WDZB1N-BYJ-4 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 141.9
27 | 030411004005 | 配线 1.配线形式:管内敷设 2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 30.3
28 | 030411004006 | 配线 1.配线形式:桥架内敷设 2.规格:WDZB1N-BYJ-2.5 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 65.06
29 | 030408002001 | 控制电缆 1.规格:KVV-6*1.5 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.综合考虑控制电缆头制作安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 27.44
30 | 030412002001 | 工厂灯 1.名称:LED天棚灯 2.规格:LED灯具,200W,IP65,6000K,24000lm 3.安装形式:8.5m固定安装,综合考虑配套固定件、吊杆等安装费用 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 21
31 | 030412002002 | 工厂灯 1.名称:LED深照灯 2.规格:LED灯具,200W,IP68,6000K,24500lm 3.安装形式:5m固定安装,综合考虑配套固定件、吊杆等安装费用 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 套 | 2
32 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:明装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 23
33 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:MEB端子箱 2.安装形式:与进户PE线连接,挂柱安装,+0.5m,箱内设MEB端子板，做法参见15D502,P28 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
34 | 030409002001 | 接地母线 1.名称:接地母线敷设 2.材质、规格:40x4不锈钢扁钢 3.安装形式:明敷+0.3m/埋地-1m 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 170.66
35 | 030409002002 | 接地母线 1.名称:接地母线敷设 2.材质、规格:60x4不锈钢扁钢 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 4
36 | 030409001001 | 接地极 1.名称:接地电阻测试盒（成品） 2.安裝形式:暗裝 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 块 | 2
37 | 030409004001 | 接地、避雷网闭合 1.做法:突出屋面的金属构件,如金属栏杆、金属检修走道、金属通风管、屋顶风机,排烟天窗,固定采光天窗等,当其材质满足接闪器要求时均与屋面防雷系统可靠连接,当其材质不满足接闪器要求,应设接闪器并和屋面防雷装置进行电气连接。突出由接闪器形成的平面0.5m以上的非金属构筑物、无金属外壳的用电设备设置接闪器,并和屋面防雷装置进行电气连接，其他室内需要与接地系统可靠连接的管道设备等的连接 |  | 项 | 1
38 | 030414011001 | 接地装置 1.名称:接地、避雷系统调试 2.范围:车间室内、外范围，包含变压器接地 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 系统 | 1
消防报警系统
39 | 030411005001 | 接线箱 1.名称:消防接线端子箱XD 2.内装D1类高能量试验型电涌保护器 3.安装形式:距地1.3米安装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
40 | 030904009001 | 气体报警控制器(总线制,带后备电源) 1.安装方式:壁挂明装 IP65，底距地+1.3m 2.控制点数量:最大连接容量(不少于):32只探测器,4路继电器输出。 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 台 | 1
41 | 030904008001 | 模块(模块箱） 1.名称:编码型总线短路隔离器 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
42 | 030904008002 | 模块(模块箱） 1.名称:编码型输入/输出模块 2.放置于模块箱内（含模块箱安装），若未放置在模块箱内，近应需设置尺寸不小于100mmx100mm的标识 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
43 | 030904001001 | 防爆编码型可燃探测器 1.规格:Ex d IIC T6 Gb IP65 2.含配套集气罩及安装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
44 | 030411003006 | 桥架 1.名称:消防耐火桥架 2.规格:100×50（含隔板） 3.桥架穿墙处做防火封堵 4.含桥架、盖板、隔板、桥架连接板、铜接地线、桥架封头等，电缆桥架外观应按设计要求设有明显设备名称标示、走向标识及安全警示标志 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 77.31
45 | 030411001006 | 配管 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN20 3.配置形式:明配，并按规范要求做防腐处理 4.综合考虑支吊架或管卡安装并做好防火措施 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 14.6
46 | 030411001007 | 配管 1.名称:电线管敷设 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.配置形式:明配，并按规范要求做防腐处理 4.综合考虑支吊架或管卡安装并做好防火措施 5.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 15.98
47 | 030411006002 | 接线盒 1.名称:流量计电源接线盒 DC24V 2.安装形式:明装 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
48 | 030411006003 | 接线盒 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:明装 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 个 | 2
49 | 030411004007 | 配线 1.配线形式:综合考虑 2.规格:WDZB1N-RYJS-2x2.5 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 12.6
50 | 030411004008 | 配线 1.配线形式:穿管敷设 2.规格:WDZB1N-RYJS-4x1.5 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 17.3
51 | 030411004009 | 配线 1.配线形式:桥架内敷设 2.规格:WDZB1N-RYJS-4x1.5 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 38.91
52 | 030411004010 | 配线 1.配线形式:穿管敷设 2.规格:WDZB1N-KVV-4x1.5 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 14.18
53 | 030411004011 | 配线 1.配线形式:桥架内敷设 2.规格:WDZB1N-KVV-4x1.5 3.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 50
54 | 030905001001 | 自动报警系统调试 1.范围:车间内可燃气体报警系统调试 2.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | 系统 | 1
合 计

## 表-07 措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 总价措施项目
2 | 单价措施项目
合 计

## 表-08 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 夜间施工费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-09 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 表-11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 详见暂列金额表
2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 详见专业工程暂估价表
3 | 特殊项目暂估价 |  | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表
4 | 计日工 |  |  |  | 详见计日工表
5 | 采购保管费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表
8 | 其他
合 计 |  |  |  |  | —

## 表-11-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计 | [5 empty] | —

## 表-11-2 材料暂估价一览表（不含设备）
材料暂估价一览表
工程名称：电气工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
材料号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟是否为甲供材。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-2 工程设备暂估价一览表
工程设备暂估价一览表
工程名称：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称,规格,型号 | 单位 |  | 单价(元) | 备注
填表说明： 1、此表由招标人填写，并在备注栏说明是否为甲供设备。 2、此表应与清单中所列表相同。

## 表-11-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 金额(元) |  | 备注
1
合计

## 表-11-4 特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 |  | 计算单位 | 计算方法 |  | 金额(元) | 备注
合计

## 表-11-5 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称、型号、规格 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 | 合价
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计

## 表-11-6 总承包服务费、采购保管费计价表
总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称及服务内容 |  | 项目价值 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 总承包服务费 |  | 0
2 | 材料采购保管费
3 | 设备采购保管费
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-11-7 其他检验试验费报表
其他检验试验费计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
1
合 计
填表说明： 1、要详细注明服务内容且与清单保持一致； 2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。 3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致

## 表-12 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：济南卡车制造公司中重卡高端防腐技改项目工程施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计

## 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 市场价合价
合计

## 单位工程设备表
单位工程设备表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 市场价合价
合计

## 甲供材料表
甲供材料、设备表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 甲供数量 |  | 市场价 | 市场价合价
| 合计 |  |  |  |  | 0.00