中国重汽集团济南动力有限公司济南变速箱厂热处理车间甲醇丙烷管道维修项目

招标文件

项目编号：FSCZB2025110081

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2025年11月

招标公告

济南变速箱厂热处理车间甲醇丙烷管道维修项目招标公告

项目名称及项目编号

项目名称：济南变速箱厂热处理车间甲醇丙烷管道维修项目

项目编号：FSCZB2025110081

项目概况及招标形式

- 招标内容：维修内容：1.拆除现有周期炉和连续炉的甲醇、丙烷管道；2.安装新的甲醇、丙烷管道（采用不锈钢材质）。

招标形式：公开招标

投标人资格要求

- 投标人条件

1.1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，成立满 3年（以营业执照成立日期到开标当日满3年为准），注册资金不低于200万元，具有有效的营业执照；或者按照其他国家或者地区的法律成立的企业法人，且成立3年以上，具有所属国家或地区法律规定的有效的经营资质。投标方应是通过有关资格认证的单位，应附有有效期内的资格认证证书。

1.2投标人经营范围应具备相应资质；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

1.3投标人近 3 年应具有相同或类似项目业绩；

1.4出具经会计师事务所审计且出具无保留意见的近 3 年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近 3 年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。

1.5企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

1.6相关法律法规对合格投标人的其他要求。

- 资质文件组成

2.1有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件

2.2法定代表人授权书（格式2）；法定代表人参加投标的，需提供法人身份证复印件；派授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；

2.3经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

2.4企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）

2.5近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

2.6拟投标人在“国家企业信用信息公示系统”或 “信用中国”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；

2.7税务部门开具的依法缴纳税收的证明（如有）；

2.8投标人近一个月内中国人民银行开具的企业信用报告。

2.9投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

报名及招标文件的获取

- 应标报名截止时间：2025年12月1日17:00

招标文件获取方式：投标人应标报名成功后，在中国重汽e采通平台上获取招标文件。

报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”（附件），登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标公告中“投标人资格要求-资质文件”中的2.1-2.8准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

注：请务必在应标截止时间前完成注册、重汽E采通系统近三年财务数据更新及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

投标文件的递交

- 投标截止时间：2025年12月8日9:00（北京时间）

注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。

投标文件的组成：项目投标文件为电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件或加盖电子章，不盖章无效），由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计2个文件。

《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件“第一部分投标人须知-投标说明-投标文件的组成”。

注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。以中国重汽e采通系统提交的材料为准。

投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。

开标时间和地点

- 开标时间：2025年12月8日9:00（待定，投标完成后联系商务联系人，发送投标保证金缴纳凭证获取会议链接号）

开标地点：线上会议

招标公告发布媒介

本次招标公告同时在中国重汽官网等公开媒体上发布。

联系方式

- 招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司

- 商务联系人：袁晖/17860605118; 邮箱：yuanhui@sinotruk.com

- 技术联系人：吴善磊/15069103451； 邮箱：15069103451@163.com

第一部分  投标人须知

- 项目介绍

- 项目名称：济南变速箱厂热处理车间甲醇丙烷管道维修项目

- 项目编号：FSCZB2025110081

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：

- 维修内容：1.拆除现有周期炉和连续炉的甲醇、丙烷管道；2.安装新的甲醇、丙烷管道（采用不锈钢材质）。

- 招标内容具体要求详见《技术规格书》。

- 报价：

- （1）报价：如需要，由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合、配合办理政府验收手续（不限质监验收、消防验收、环评及职业卫生评价、安全评价等）及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

- （2）报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。

- （3）投标限价：人民币8万元（含税），超过投标限价无法投标。

招标文件的领取、答疑、应标报名

- 发标时间：2025年11月27日

- 招标文件领取方式：投标人应标报名成功后，在中国重汽e采通平台上获取招标文件。

- 答疑时间：2025年12月2日12:00前

- 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

- 领取答疑、澄清和修改文件时间：2025年12月2日17:00前

- 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

- 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中“投标说明-投标文件的组成-资质文件”的要求准备资料，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名，应标报名成功后，进入“供应商投标”环节。

- 应标截止时间：2025年12月1日17:00

投标说明

- 投标文件的组成

投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计2个文件。

- 资质文件：

- 有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件

- 法定代表人授权书（格式2）；法定代表人参加投标的，需提供法人身份证复印件；派授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）

- 近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

- 拟投标人在“国家企业信用信息公示系统”或 “信用中国”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；

- 税务部门开具的依法缴纳税收的证明（如有）；

- 投标人近一个月内中国人民银行开具的企业信用报告。

- 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。法定代表人身份证明；

- 招标文件中要求的其它资格证明文件。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 商务标：

- 投标函（格式1）；

- 商务条款偏离表（格式5）；

- 开标一览表；

- 服务承诺函(格式7，含出保服务费用报价)；

- 投标人需提交的其它资料。开标一览表；

- 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币  8  万元（含 13 %增值税），超过投标限价无法投标。

- 投标文件的投递

- 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。

- 投标文件递交截止时间：2025年12月8日上午9:00（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

- （1）投标保证金的缴纳形式：从银行基本账户转账

- （2）投标保证金的金额：人民币 5000元

- （3）单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司

- 收款账号：37050161651700000519

纳税人识别号：91370100787411873C

- 开户银行：中国建设银行股份有限公司济南天桥支行明湖分理处

联行号：105451000400

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

（4）保证金缴纳截止时间：2025年12月8日9:00

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间：

- 开标时间：2025年12月8日上午9:00（待定，投标完成后联系商务联系人，发送投标保证金缴纳凭证获取会议链接号）

- 开标地点：线上会议

- 评标

- 评标方法

- 评标方法（合理最低价中标）

- 本次招标采用合理最低价中标，对未中标单位不做任何解释。

- 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照“投标说明-投标文件的组成-资质文件”中的要求准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审（多轮报价）；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

定标

- 本项目只产生 1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

- (1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

- (2)投标人在报价有效期内撤回投标；

- (3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

- (4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；

- (5)投标人串通投标；

- (6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

- (7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

- (8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

- (9)有效投标不足三家；

- (10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- (11)投标人报价均超过最高限价的；

- (12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

- (13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

- (14)法律、法规规定的其他情况。

- 2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

- (1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- (3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

- (4)因重大变故，采购任务取消的；

- (5)招标人认为其他应终止招标的情形。

- 3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

付款

- 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；

- 2.付款节点：

9：1：乙方完成甲方的需求，乙方开具合同价款90%的收据并100%的增值税专用发票，经甲方核对无误后支付90%。质保金10%在质保期届满后开具合同价款10%的收据后支付。

- *注：付款方式及付款比例不允许偏离。

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

第二部分　技术规格书

第一章  项目概况

第一节  使用环境

1  项目名称： 济南变速箱厂热处理车间甲醇丙烷管道维修项目

2  使用地点：山东济南中国重汽章丘工业园

3  使用单位：济南变速箱厂

4  工作制度：全年工作  251  天、  3  班制、设备年时基数  6000  小时

5  使用地点区域自然环境：

5.1  海拨高度：1000m以下

5.2  环境温度：室外极端最低温度-19.7℃、极端最高温度42℃，昼夜最大温差25℃；室内温度5～40℃。

5.3  相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%。

5.4 地震裂度：七度。

6  能源环境：

6.1  电力：中国制式（三相五线制），供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%。

6.2  给水：市政自来水，

6.3  压缩空气：买方自备空压机自产压缩空气，0.5±0.1 MPa

6.4  天然气：市政天然气

第二节  设备概况

1  设备名称： 周期炉生产线、渗碳连续线 （详见下表）

2  设备数量： 2条 （详见下表）

设备概况一览表

| 序号 | 名称 | 资产编号 | 安装地点/服务对象 | 维修方式 | 供货 方式 | 实施周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周期炉生产线 | 5900-LY-838-00002 | 重汽章丘工业园 济南变速箱厂 | 维修 | 交钥匙 | 10天 |
| 2 | 渗碳连续线 | 5900-LY-838-00001 |  |  |  |  |

注：上述设备维修费用要求分项报价并注明更换备件的品牌与产地。

备注：①本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括维修、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。

第二章  技术要求

1  基本要求

1.1  投标方所供的设备，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

1.2  投标方所供设备涉及的、招标方有权使用的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

1.3  投标方应保证所供设备的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）。

1.4  投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

*1.5  投标方应保证所供货物（或设备）为中国公布的非淘汰货物（或设备），并为中国指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物（或设备）。

1.6  投标方应保证所供设备的完整性和成套性，能保证设备的正常运行、使用。

1.7  投标方应对招标方采购的设备所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，特殊项目应当无条件签署保密协议。

1.8 投标方需提供所投标设备的综合能耗及正常使用时的使用成本数据。

1.9  带“*”符号项目为否决项。

2  执行标准

2.1  招标方此处所列标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中予以补充和完善。

2.2  投标方需要执行的标准，应当以所供设备通过招标方将来组织的最终验收之日后需要执行的标准。

2.3  涉及的主要标准表（包含但不限于）

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工成套装置中的导线颜色 | GB/T2681-81 |  |
| 2 | 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色 | GB/T2682-81 |  |
| 3 | 电能质量公用电网谐波 | GB/T14549-93 |  |
| 4 | 金属切削机床安全防护通用技术条件 | GB15760 |  |
| 5 | 金属切削机床通用技术条件 | GB/T9061 |  |
| 6 | 机床电气通用技术条件 | GB5226 |  |
| 7 | 《工业企业噪声控制设计规范》 | GBJ87-85 |  |
| 8 | 《工业企业噪声测量规范》 | GBJ122-88 |  |
| 9 | 工作场所物理因素测量 | GBZ/T189.1-2007 |  |
| 10 | 高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批） | 工业和信息化部 |  |
| 11 | 节能机电设备（产品）推荐目录 | 工业和信息化部 |  |

备注：1、如果有采用国际标准的货物，其执行标准由投标方提供、招标方确认。

3  技术规范

在基本要求和执行标准基础上，本技术标书对设备维修的各方面作出如下要求：

3.1  设备维修要求：1、更换热处理车间的甲醇、丙烷管道和阀门；2、管道焊接处进行探伤，酸洗钝化处理，3、安装后涂刷防锈漆。

- 3.2乙方工作结束后离开甲方现场前，乙方向甲方提供维修服务报告，报告内容包含服务内容和结论、对设备使用和维护的建议、更换的零部件清单及建议储备的零部件清单。

- 3.3现场调试，要求更换的甲醇、丙烷管道畅通、无泄漏。

3.4 设备维修备件

3.4.1 修整、更换的备件明细

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 材质 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | φ48*3 | 120米 | 304不锈钢 |  |  |
| 2 | 管道 | φ34*3 | 190米 | 304不锈钢 |  |  |
| 3 | 管道 | φ10*3 | 35米 | 304不锈钢 |  |  |
| 4 | 弯头 | DN48 | 20件 | 304不锈钢 |  |  |
| 5 | 弯头 | DN34 | 20件 | 304不锈钢 |  |  |
| 6 | 三通 | DN48 | 10件 | 304不锈钢 |  |  |
| 7 | 三通 | DN34 | 10件 | 304不锈钢 |  |  |
| 8 | 封头 | DN48 | 4件 | 304不锈钢 |  |  |
| 9 | 封头 | DN34 | 4件 | 304不锈钢 |  |  |
| 10 | 活接头 | DN48 | 5件 | 304不锈钢 |  |  |
| 11 | 活接头 | DN34 | 5件 | 304不锈钢 |  |  |
| 12 | 球阀 | DN10 | 4件 | 304不锈钢 |  |  |
| 13 | 球阀 | DN34 | 6件 | 304不锈钢 |  |  |
| 14 | 球阀 | DN48 | 7件 | 304不锈钢 |  |  |
| 15 | 单向阀 | DN34 | 6件 | 304不锈钢 |  |  |

（1） 在拆卸过程中发现机床零件型号与上表中所列零件型号不符，以实物型号为准

（2） 上方明细表中已列出项目不可删减，投标方应当尽可能将设备的其余更换件列全、列细，这将有助于投标胜出。

（3） 投标方报价时，单价与总价之间、总价与分类小计价之间、分类小计价与合计价之间数据应当齐全而且准确。

（4） 本条款表格中的制造商，应当为全称或公认的简称.

（5） 有品牌要求的备件首选购买相同品牌的备件，专用件首选为原厂产品，也可选择知名品牌的产品.

（6） 以上清单为必须更换零部件，在维修过程中出现的需更换的零部件费用包含在乙方报价中.

- 3.3 设备维修地点：  在甲方处维修  。

- 3.4 设备维修、安装调试工期及地点：

3.4..1 维修工期： 15个日历日  ；

3.4..2 安装调试时间： 3个日历日  ；

3.4..3 安装调试地点： 甲方处  。

3.5 设备维修验收标准：

3.5.1乙方完成本技术要求中“维修要求”规定的全部条款。

3.5.2在正常工作状态下，甲醇丙烷流量及压力符合加工工艺要求，管路无泄漏现象。

3.5.3按照必须更换的备品备件明细表查验更换旧件，必须更换的备件全部齐全。

3.5.4乙方需提供设备维修过程中更换的备件的合格证明、购买发票等资料。

3.5.5维修完成后，经乙方确认可以进入验收状态前提下，设备连续正常工作30个工作日，在工作过程中管道畅通，无漏液现象。

3.5.6在验收过程中，原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；如果出现第三次验收失败，重新作价或退货；如甲乙双方意见不统一，作退货处理。

3.5.7验收通过后甲、乙方双方共同签署验收报告，并移交、核对全部供货范围内物品。

3.5.8满足以上条款，视为验收合格。

4  特别提示

4.1  本技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节作出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供的设备是符合本技术标书和国家最新的有关标准、规范的优质产品。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“技术偏离”中予以详细说明。

4.2  本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。

4.3  投标方认为所供设备必需由招标方配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

4.4  投标方须负责在终验收前，在招标方设备现场对投标设备实施电能质量和公用电网谐波检测并出具检测报告。检测工作由投标方负责安排第三方实施（第三方的资质须由招标方认可）。

4.5  投标文件中，针对“特别提示”条款所做的回应，将作为投标方能否中标的重要依据之一。

三、付款方式及质保期

1  付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票），按0%（预付款）-90%（终验收款）-10%（质保金）方式进行结算。

（1）合同生效后，乙方提交金额为合同价款 0% 约为零元人民币的收据（正本一份，复印件二份），经甲方依照财务制度审核无误后支付，该笔价款作为合同的预付款。

（2）设备维修完成并投入使用30日后开始终验收，终验收合格后支付总合同款的90% 金额（并附带：①同金额收据，②该套合同设备验收报告的原件，③金额为该合同总价款100%的发票（税率为：13% ，含复印件二份））；以上经甲方依照财务制度审核无误后挂账90天支付。

（3）合同总价款的 10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息，待质量保证期满后10日乙方向甲方提交相应金额的收据及设备使用单位的使用情况说明，经甲方依照财务制度审核无误后支付；如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

2  质保期：投标方维修内容其质保期   12   月，具体时间为项目终验收后一年。

3  质保期之内，如果投标方维修的质量出现问题，投标方应免费重新给予实施，实施验收后重新计算质保期。

4  投标方完全按照招标方要求进行项目实施，包括：维修内容、周期等。

四、售中售后服务

1  投标方施工完成后，应进行试运行，试运行结果得到使用部门、派工部门及管理部门的认可。

2  维修期间，投标方应遵从招标方相关管理制度，做好现场安全防护及消防设施。

3  如果维修质量达不到招标方要求，投标方应再次按照招标方要求进行维修，以前工作量不计入项目结算中。

4  投标方派往招标方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标方提供最佳的服务。

五、预验收和终验收

1  验收的一般约定

1.1  验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。

1.2  如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对招标方最有利条款为验收依据。

2  检验

2.1  备件的检验按照下述要求进行：

2.1.1  备件使用前，投标方应对备件的质量、型号、规格、性能和数量/重量等全面的检验，并出具证明书，证明所更换备件符合合同规定。

2.1.2  投标方应依据合同规定的要求，提供双方达成一致的备件验收标准和清单，作为招标方检验的依据。

2.1.3  备件使用后，投标方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现备件的品质及规格与合同或发票不符，除招标方的责任外，招标方有权在设备到达目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向投标方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由投标方承担。

3  验收条件

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在投标方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的招标方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

双方按照合同约定执行了合同，同时设备完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

3.1  预验收一般条件

3.1.1  投标方方已经按照“设备概况”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

3.1.2  设备应运行稳定、可靠、安全，无非正常变形，非正常振动，无异常声音；无漏水、漏液、漏气（汽）、漏电等现象。运动的零部件（如链条、联轴器、离合器、主轴、工作台等）动作平稳、灵活运动准确。

3.1.3  设备应完整且所有的零部件应该安装牢固，外观无损伤，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷。

3.1.4  一般情况下，所有的管路和线缆等，接头应完全正确、可靠地联接；应排列有序（正确、牢固、整齐），有必要的防护，无皱褶、收缩和裂缝等不良现象。

3.1.5  设备的润滑系统工作正常、可靠，润滑点易于到达。

3.1.6  使用的压力容器、电气等应具备合格证（如果有压力容器）。

3.1.7  设备标牌完整、清晰、明确。

3.1.8  地线联接和地极符合国际（ISO/IEC）标准规范。

3.1.9  设备的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求，并递交相关检测报告。

3.2  终验收一般条件

3.2.1  经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。

3.2.2  设备安装调试完毕，并至少经过了验收要求的负荷试运行。

3.2.3  设备正常运行时，噪声等环境影响因素满足国家和当地环保主管部门规定，安全措施落实、有效。

3.2.4  计量仪器、仪表配套合理，采用中国的法定计量单位，计量准确、灵敏可靠。保证设计指标和仪器说明书的参数的实现。

3.2.5  试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

3.2.6  设备质量、技术性能等，达到签定的技术协议书和合同规定的终验收标准。

4  终验收基本要求

4.1  设备允许情况下，一般先连续空运转   2   小时，然后再进行负荷运行。

4.2  负荷运行时，设备应连续运行  30  天，每天连续   8  小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求：

4.2.1  在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为；

4.2.2  所有出现的调整，每次调整时间均不超过  30  分钟；

4.2.3  所有调整时间的总和不超过总运行时间的   5  %，如果超过5%，则试运行时间重新计算；

4.2.4  累计负载运行实际性能（生产能力或生产率）达到合同规定；（能力低于标书规定在20%以内，罚款额为合同总价的10%；超过20%以上，视为投标方违约，招标方有权解除合同，由此造成的损失由投标方承担）。

4.2.5  终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；

4.2.6  负荷运行时，设备连续运行  30  天，验证设备满足使用要求。

4.2.7  投标方已经按照招标方要求完成维修内容，使用部门及管理部门在《设备大项修改造验收转增资单》上确认维修内容与质量，确认无误后签字认可，此《设备大项修改造验收转增资单》作为项目的终验收完成，并以此单作为工程结算的依据。

六、投标技术文件一般要求

1  投标方应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2  投标技术文件至少应对招标文件的“技术偏离”、“商务偏离”作出有无说明；若有，应予以详细填写和说明。

3  投标技术文件至少应对招标文件和本技术标书所提出的要求，将投标方认为难以满足的条款和要求，予以明确和详细的说明或澄清。

4  投标技术文件中，如未按照要求编写而存在漏项或缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项或缺项涉及的费用，将有可能以其它投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

七、其它要求

1  说明

1.1  投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标文件的内容的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。

1.2  即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

1.3  招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在招标过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方或买方最有利的条款为准。

1.4  本技术标书中买方（招标方）指的是招标方，卖方（投标方）指的是投标方。

- 合同主要条款

- (合同以双方最终签署的版本为准)

- 标的、数量、交货期

交货地点

价款及付款方式

质量要求、保修期及售后服务

安装、调试及验收要求

违约责任

争议解决方式

第四部分　投标文件格式

格式1    投标函

格式2    法定代表人身份证明

格式3    开标一览表

格式4    投标报价明细表

格式5    商务条款偏离表

格式6    技术规格偏离表

格式7    服务承诺函

格式8    质量承诺书

格式9   投标声明

格式10   投标保证金信息表

格式11   企业情况、从业经历、服务承诺一览表

格式1投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司：

根据贵方为_                    的招标公告，签字代表（       ）经正式授权并代表投标人（        ）提交资质证明文件、商务文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．我方自愿对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切资料、数据或信息。

5．我方认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6．我方接受贵方因公司战略或重大决策调整而引起的交货期、技术方案变动甚至终止项目、合同或重新组织招标的要求。

7．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期废标日为止。

8．合同以双方最终签署的版本为准。

9．投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

10．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：             传真：

投标人代表姓名：_    _   ___   __职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

格式2法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就  （项目名称）   （招标编号）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

（附法人和授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

投标人名称（公章）

年   月   日

格式3开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价 | 质保期 | 交货及安装 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：

1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2、此表在投递标书时请单独密封两份，否则不予唱标。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：    年   月   日

格式4 投标报价明细表：

项目名称：                                                   招标编号：

| 材料部分 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号/规格 | 材质 | 单价（元） | 预计数量 |  | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 管道 | φ48*3 | 304不锈钢 |  | 120 | 米 |  | 以单价为准，使用数量为预估用量。 |
| 2 | 管道 | φ34*3 | 304不锈钢 |  | 190 | 米 |  |  |
| 3 | 管道 | φ10*3 | 304不锈钢 |  | 35 | 米 |  |  |
| 4 | 弯头 | DN48 | 304不锈钢 |  | 20 | 件 |  |  |
| 5 | 弯头 | DN34 | 304不锈钢 |  | 20 | 件 |  |  |
| 6 | 三通 | DN48 | 304不锈钢 |  | 10 | 件 |  |  |
| 7 | 三通 | DN34 | 304不锈钢 |  | 10 | 件 |  |  |
| 8 | 封头 | DN48 | 304不锈钢 |  | 4 | 件 |  |  |
| 9 | 封头 | DN34 | 304不锈钢 |  | 4 | 件 |  |  |
| 10 | 活接头 | DN48 | 304不锈钢 |  | 5 | 件 |  |  |
| 11 | 活接头 | DN34 | 304不锈钢 |  | 5 | 件 |  |  |
| 12 | 球阀 | DN10 | 304不锈钢 |  | 4 | 件 |  |  |
| 13 | 球阀 | DN34 | 304不锈钢 |  | 6 | 件 |  |  |
| 14 | 球阀 | DN48 | 304不锈钢 |  | 7 | 件 |  |  |
| 15 | 单向阀 | DN34 | 304不锈钢 |  | 6 | 件 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 单价（元） | 数量 |  | 合计（元） | 备注 |
| 1 | （周期炉及连续炉的甲醇、丙烷管道拆除、安装）人工费 |  |  |  | 35 | 人/天 |  | 以单价为准，使用数量为预估用量。 |
| 2 | 升降平台租赁费 |  |  |  | 18 | 台次 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未税合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费（元） |  |  |  |  | 13% |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式5 商务条款偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 技术服务要求 |  |  | 无偏离 |
| 备品备件及耗材等要求 | 无 | 无 | 无 |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

格式6技术规格偏离表

项目名称：                                           招标编号：

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

格式7服务承诺函

项目名称：

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

格式8设备质量承诺函

项目名称:

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：年月日

### 格式9 投标声明

声明

致：中国重汽集团济南动力有限公司：

本公司，统一社会信用代码：，现就本单位近三年（年——年）在商业交往、生产经营、合同履约、产品技术服务等方面诚信履行情况声明以下：

1、是否存在违法违纪情况：是 / 否

2、是否存在主诉及被诉情况：是 / 否

3、是否存在10万元以上经济纠纷：是 / 否

（如有以上情况，分别列出明细，说明情况）

特此声明！

投标单位：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日期：年月日

格式10

项目名称：

日期：  年   月   日

投标保证金信息表

投标人单位名称：

开户银行：

开户银行行号：

户名：

账号：

纳税人识别号：

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

格式11

项目名称：

日期：  年   月   日

企业情况、从业经历、服务承诺一览表

（模板仅供参考，项目需求单位根据项目实际情况自拟格式和内容）

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 公司在册员工人数 |  |  | 人 |  |  |  | 专业从事产品研发、生产的员工人数 |  |  |  | 人 |
| 企业所通过的体系认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从业经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正在或曾经从事过的项目名称 |  |  |  |  |  | 项目起止时间 |  |  | 与投标人签订合同的单位名称 |  |  |
| 针对本招标项目的服务承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可为该项目配备人员、相关设备情况 |  | 设计人员（名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 研发、实验设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.投标人为满足本招标项目之需，需实际配置的、包含但不限于上述设备、人员及其他条目；

- 投标人可在上表内容基础上，酌情自行增加相关条目，以便更好的满足项目开展之需要。

第五部分　重汽e采通供应商使用说明

### 附件 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见招标文件内容；

2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 服务 / 设备设施维保”，业务主管部门选择“制造工程部”。

### 附件 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情