济南轻卡制造公司总装现场LED大屏弱电施工项目

招标文件

项目编号：FSCZB2025110304

招 标 人：中国重汽集团济南商用车有限公司轻卡制造公司

2025年12月

目     录

招标公告	- 1 -

第一部分  投标人须知	- 2 -

第二部分　技术标书	- 8 -

第三部分　合同主要条款	- 8 -

第四部分　投标文件附件	- 9 -

招标公告

项目名称及项目编号

项目名称： 济南轻卡制造公司总装现场LED大屏弱电施工项目

项目编号： FSCZB2025110304

项目概况及招标形式

- 招标内容：济南轻卡制造公司总装现场LED大屏弱电施工项目

招标形式：公开招标。

报名及招标文件的获取

- 报名截止时间：2025年12月22日下午17点

- 招标文件获取方式：投标人在上述时间范围内，在中国重汽e采通平台上获取招标文件

- 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中的投标文件《资质标书》准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

投标文件的递交

- 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。

开标时间和地点

- 时间：2025年12月26日9:00:00（暂定，以实际通知为准）

- 地点：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦

招标公告发布媒介

- 本次招标公告同时在中国重型汽车集团有限公司官网上发布。

联系方式

招标人名称：中国重汽集团济南商用车有限公司轻卡制造公司

- 商务联系人：郭朝琛

- 电话：17860606311

- 邮箱：1494144783@qq.com

- 技术联系人：石康

- 电话：15853102633

- 邮箱：shikang@sinotruk.com

2025年12月3日

第一部分  投标人须知

- 项目介绍

- 项目概况：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 六类 | 箱 | 3 |
| 2 | 电源线 | RVV3*2.5（三线/2.5mm²） | m | 400 |
| 3 | 高清线 | 5m/条 | 条 | 4 |
| 4 | 登高车 | 登高高度≥15m | 天 | 8 |
| 5-1 | 总装线大屏框架：框架钢结构尺寸（长*高*厚） | 4580mm*2980mm*110mm | 项 | 1 |
| 5-2 | 框架钢结构支架-主龙骨 | 100mm*50mm*2.5mm方钢 | 项 | 1 |
| 5-3 | 分龙骨 | 40mm*40mm*2.0mm方钢 | 项 | 1 |
| 5-4 | 吊杆 | 50mm*50mm*3.5mm方钢,长度3m-6m可调节 | 项 | 1 |
| 5-5 | 总装现场大屏定制夹持器 |  | 套 | 2 |
| 5-6 | 总装现场大屏大屏四周包边 | 黑色不锈钢包边，宽度5cm | 套 | 1 |
| 5-7 | 总装现场大屏配套螺丝，卡扣，角件等 |  | 套 | 1 |
| 6 | 布线费用 |  | 宗 | 1 |
| 安装地点/ 服务对象 |  | 济南轻卡制造公司总装现场 |  |  |
| 供货方式 |  | 交钥匙方式 |  |  |
| 配套服务要求 |  | 满足招标方施工要求；大屏钢结构可靠牢固，采用吊装方式安装于总装现场上方屏体框架下沿距地面约4米左右处，上方固定点不得破坏建筑主体，固定点采用定制夹持器与房梁固定，避免在房梁钻孔造成结构不稳。取电采用就近取电。总装线大屏控制线路接至总装现场，投标方负责所安装大屏的通电调试。 |  |  |

- 项目简介：根据集团公司的要求，济南轻卡制造公司建设轻卡制造公司总装现场双面LED大屏，现场吊装实施；弥补目视化管理不足，满足显示企业宣传、生产在线监控、HMES生产信息需求，实现动态监控的实时数据可视化管理，以拉动生产效率。

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：报价应包含币种、不含税金额、税率及价税合计金额

合格的投标人。

- 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

- 拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于300万人民币（或等值其他货币）；公司成立  3  年以上（以营业执照成立日期到开标当日满 3 年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

- 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

- 投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；

- 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

- 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

- 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

- 公司经营范围满足招标项目需求；

- 投标人须具有履行招标文件所有设备、专业技术等要求的能力；

- 投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

- 投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

- 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。

- 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

- 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；

- 本次招标项目不接受联合体及代理商投标；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2025年12月3日

- 招标文件领取方式：线上

地点：中国重汽e采通平台

领取截止时间：2025年12月10日

- 答疑时间：2025年12月10日12:00:00前

- 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

- 领取答疑、澄清和修改文件时间：2025年12月10日17:00:00前：

- 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

- 报名方式：在“中国重汽e采通”平台报名

- 应标截止时间：2025年12月22日17:00:00前

投标文件编制

- 投标文件的组成

- 投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》(若有）、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计 3 个文件。

- 资质文件：

- 法定代表人身份证明；

- 法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；

- 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；

- 投标人应具有相应生产证明或相关资质，并上传相关证明文件；

- 证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

- 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

- 信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；

- 投标保证金银行转账凭证（应标时可不提供）；

- 招标文件中要求的其它资格证明文件。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 技术标（供应商需要与技术联系人商议拟定技术标书）：

- 技术配置对比表。

- 投标设备配置明细表；

- 技术规格偏离表；

- 商务标：

- 开标一览表

- 投标函（格式见附件）;

- 商务条款偏离表；

- 投标货物分项报价表；

- 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币6.8518万元（含13%增值税），超过投标限价无法投标。

- 投标文件的投递

- 投标方式：在“中国重汽e采通”平台线上投标

- 联系人及联系方式：郭朝琛/17860606311

- 投标文件递交截止时间：2025年12月26日9:00:00

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

- 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 投标保证金的金额：人民币 5000 元

- 收款名称：中国重汽集团济南商用车有限公司

- 账号：237744219844

- 中国银行股份有限公司济南分行

- 联行号104451039687

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

- (4)保证金缴纳截止时间：2025年12月26日9：00前（同投标文件递交截止时间）

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间：2025年12月26日9:00:00（暂定，以实际通知为准）

- 开标地点：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦

- 开标方式：

- 线上招标：因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标

- 评标方法

- 评标方法（合理最低价中标）

- 本次招标，原则上合理最低价中标。本着公平、公正、公开的原则，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

- 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的1.1-1.11准备资料，上传完毕后，等待审核；供应商需在系统上完成财务数据的填写，如因未在系统上提供财务数据，导致应标不通过，所造成的后果由供应商自行承担。

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

定标

- 本项目只产生 1 个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

- (1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

- (2)投标人在报价有效期内撤回投标；

- (3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

- (4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；

- (5)投标人串通投标；

- (6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

- (7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

- (8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

- (9)有效投标不足三家；

- (10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- (11)投标人报价均超过最高限价的；

- (12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

- (13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

- (14)法律、法规规定的其他情况。

- 2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

- (1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- (3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

- (4)因重大变故，采购任务取消的；

- (5)招标人认为其他应终止招标的情形。

- 3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

交货及付款

- 付款方式：

- 半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；

- 5.付款节点：

（1）全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同价款 90 %的收据及合同总额的增值税专用发票（税率13%,正本一份，复印件二份）并附带该套合同最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后支付：

（2）合同总价款的 10 %作为本合同约定的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待合同设备验收通过贰年后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及使用单位或管理单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南商用车有限公司轻卡制造公司。

- 技术标书

济南轻卡制造公司总装车间

LED大屏弱电施工项目

技

术

标

书

编制：

审核：

批准：

# 第一章采购货物概况

## 第一节使用环境

1项目名称：总装大屏项目（施工及辅材部分）

2建设地点：济南轻卡制造公司

3使用地点：总装线

4工作制度：全年24小时不间断运行

5使用地点区域自然环境：

5.1海拨高度：1000m以下。

5.2环境温度：环境温度10°C 至 35°C。

5.3相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%。

5.4 地震裂度：七度。

6能源环境：

6.1电力：中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%。

## 第二节采购货物概况

1货物：施工及辅材（详见下表）

2货物数量：1套（详见下表）

采购货物主要构成一览表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 六类 | 箱 | 3 |  |
| 2 | 电源线 | RVV3*2.5（三线/2.5mm²） | m | 400 |  |
| 3 | 高清线 | 5m/条 | 条 | 4 |  |
| 4 | 登高车 | 登高高度≥15米 | 天 | 8 |  |
| 5-1 | 总装大屏框架：框架钢结构尺寸（长*高*厚） | 4580mm*2980mm*110mm | 项 | 1 |  |
| 5-2 | 总装大屏框架钢结构支架-主龙骨 | 100mm*50mm*2.5mm方钢 | 项 | 1 |  |
| 5-3 | 总装大屏分龙骨 | 40mm*40mm*2.0mm方钢 | 项 | 1 |  |
| 5-4 | 总装大屏吊杆 | 50mm*50mm*3.5mm方钢,长度3m-6m可调节 | 套 | 2 |  |
| 5-5 | 总装大屏定制夹持器 |  | 套 | 2 |  |
| 5-6 | 总装大屏大屏四周包边 | 黑色不锈钢包边，宽度5cm | 套 | 1 |  |
| 5-7 | 总装大屏配套螺丝，卡扣，角件等 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 安装调试布线费用 |  | 宗 | 1 |  |
| 安装地点/ 服务对象 |  | 济南轻卡制造公司总装车间 |  |  |  |
| 供货方式 |  | 交钥匙方式 |  |  |  |

备注：

①本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标方所列其它货物（或设备）和服务，请投标方认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

②本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和验收以及培训等。

# 第二章技术要求

## 1基本要求

1.1 投标方所供的货物，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求。

1.2 投标方所供货物涉及的、招标方有权使用的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

1.3 投标方应保证所供货物的先进性、可靠性、经济性和实用性，并为全新货物（或设备）,并具有该货物所有功能的永久使用权。

1.4 投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

1.5 投标方应保证所供货物必须符合当前国家或地方最新安全、环保、职业健康最新法律、法规及《机械制造企业安全生产标准化》各项要求 。确保货物在使用管理过程中满足《职业健康安全管理体系》、《环境管理体系》等方面的国家标准、规范及地方规章要求。

1.6 投标方应保证所供货物为中国公布的非淘汰货物，并为中国指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型货物。招标的中标货物不接受试验品（提供证据），还应是原产地的货物。

1.7 投标方应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行、使用。

1.8投标方应对招标方采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，特殊项目应当无条件签署保密协议。

★1.9投标方所供设备应按“交钥匙工程”要求。

## 2特别提示

2.1本章技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验检验等方面，提出了最低和一般性的技术要求，并未对一切技术细节作出规定。

2.2本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标人所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行。

2.3投标人认为所供货物必需由招标人配备、解决或提供的其它要求，如设备基础隔振和减振设施、软化水、洁净气源等，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

2.4投标人应根据招投标货物具体要求，提出对厂房、设备基础（或安装平台）、公用设施、消防、环保等超出招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等规定的、有特殊需要的解释、说明和要求。

2.5无论是否有技术偏离，投标人均应在投标文件“技术偏离”中明确作出有无说明。若有异议，不管是多么微小，投标人必须予以明确和详细的说明或澄清。

2.6为避免投标人优势在招标评审时漏项，质保期超出本技术标书要求的，应当在投标文件“技术偏离”中特别注明。

2.7本技术标书内所有带★的项目为淘汰项，其中一项不能满足将导致淘汰；其他项为普通参数，3项（含3项）以上的普通参数负偏离将导致淘汰。

## 3具体技术要求

招标文件中所列技术要求为基本功能需求，是投标必要条件；所有技术要求皆为说明招标项目的技术标准和要求，法律含义为“参照或相当于”。其它条款若未响应或不满足，将根据招标文件要求减分。即便未被及时发现而使该投标人中标或者已经签订合同，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标人均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

项目包括以下内容：

★3.1功能用途：

投标方按照招标方提供的大屏尺寸、安装位置采用吊装方式（固定点采用定制夹持器与房梁固定）进行安装调试以及控制线路的铺设，具体实施地点投标前投标方现场调研。大屏尺寸、安装位置如下：

| 产线/部门 | 大屏尺寸 | 安装位置 | 控制端位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总装车间 | 4480mm*2880mm | 立柱位置(总装车间立柱F-4-G-4) | 现场机柜 |

★3.2安装施工要求：

投标方提供甲方3.1一套共2块大屏的指定安装地点安装、调试服务。具体施工参数如下：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 六类 | 箱 | 3 |
| 2 | 电源线 | RVV3*2.5（三线/2.5mm²） | m | 400 |
| 3 | 高清线 | 5m/条 | 条 | 4 |
| 4 | 登高车 | 登高高度≥15m | 天 | 8 |
| 5-1 | 总装线大屏框架：框架钢结构尺寸（长*高*厚） | 4580mm*2980mm*110mm | 项 | 1 |
| 5-2 | 框架钢结构支架-主龙骨 | 100mm*50mm*2.5mm方钢 | 项 | 1 |
| 5-3 | 分龙骨 | 40mm*40mm*2.0mm方钢 | 项 | 1 |
| 5-4 | 吊杆 | 50mm*50mm*3.5mm方钢,长度3m-6m可调节 | 项 | 1 |
| 5-5 | 总装车间大屏定制夹持器 |  | 套 | 2 |
| 5-6 | 总装车间大屏大屏四周包边 | 黑色不锈钢包边，宽度5cm | 套 | 1 |
| 5-7 | 总装车间大屏配套螺丝，卡扣，角件等 |  | 套 | 1 |
| 6 | 布线费用 |  | 宗 | 1 |
| 安装地点/ 服务对象 |  | 济南轻卡制造公司总装车间 |  |  |
| 供货方式 |  | 交钥匙方式 |  |  |
| 配套服务要求 |  | 满足招标方施工要求；大屏钢结构可靠牢固，采用吊装方式安装于总装车间上方屏体框架下沿距地面约4米左右处，上方固定点不得破坏建筑主体，固定点采用定制夹持器与房梁固定，避免在房梁钻孔造成结构不稳。取电采用就近取电。总装线大屏控制线路接至总装车间（28工位），投标方负责所安装大屏的通电调试。 |  |  |

# 第三章供货范围及供货方式

第一节供货范围

### 1供货范围

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总装车间大屏安装及辅材 | 套 | 1 |  |

### 2备品备件、易损件和专用耗材供货范围

2.1招标方招标文件所指备品备件、易损件是招标方为保证货物质保期之后正常运行一年所自备自用的备品备件、易损件。

2.2投标方按照招标文件要求提供、或投标方认为招标方应当储备的备品备件、易损件，投标方应当在投标报价部分分别说明所列备品备件、易损件的使用时间。

2.3投标文件中，应当有备品备件、易损件的详细清单（内容包括名称、型号、规格、单位、数量、生产厂家、单价、总价等）。

2.4备品备件、易损件的费用应分类单列，并计入投标总报价之内。

## 第二节供货方式

### 1供货地点

### 济南轻卡制造公司总装车间

### 2供货时间

2.1自合同签字生效之日起，10日历日之内交货至供货地点。

2.2连续15个日历日之内安装调试完毕；（支持夜间作业）

2.3必要时，投标方应当提供详细的工期计划。

### 3质保期

3.1投标方所提供货物涉及的全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起12 个月。

3.2质保期之内，如果货物出现关键设备、总成、零部件或者多处一般设备、总成、零部件的更换或维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、货物能够正常运行使用之日起重新计算。

### 4包装

4.1投标方所提供货物（或设备）的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

4.2包装应能满足所需要采取的运输方式应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

4.3投标方所提供货物（或设备）的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏。

4.4投标方应对包装件做必要的加固和固定等防护措施，以防止运输可能造成的损坏。

4.5每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

4.6每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

4.7投标方还应按照不同的装运要求在包装箱上标明“小心轻放”、“箭头向上”、“防潮”、“防磁”、“不准平放”等标志，以及其它适用的国标通用标志。

4.8包装箱应连续编号，不应出现重复编号。

4.9在不受到外界破坏情况下，包装应保证自交货日起一年内货物（或设备）完好无损。

### 5运输

5.1投标方应负责将货物（或设备）运到目的地，并必须做到货物（或设备）在任何运输过程中不受损坏和遗失

5.2同批货物（或设备）应统一包装、编号运输。

5.3一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。

5.4在每批货物（或设备）发出后，投标方应立即通知招标方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。

5.5货物（或设备）运抵招标方现场后，投标方应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。

# 第四章售中售后服务

## 1技术及培训服务

1.1投标方应负责对招标方1名工程技术人员、维修人员和操作人员提供不少于3个日历日的免费的、生产制造现场的理论、技术和操作、维修、安全等方面的指导和培训。

1.2投标方应负责在招标方货物使用现场，进行2～3次免费的技术指导和培训，并接受招标方有关人员的技术咨询。

1.3投标方应免费提供全套培训资料。所有设备均需要配备产品说明书，包括设备的内部结构、组成及保养、维护、调试等相关内容，便于生产人员及维修人员查阅。

1.4投标方应按要求，免费积极协助和提供招标方以及招标方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与货物有关的设计资料、技术咨询等。

1.5若投标方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键、功能实现或操作较为困难，凡招标方提出需求的，投标方应能得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供技术服务及培训。

## 2安装调试服务

2.1根据货物的要求，调试阶段招标方将予以积极配合，协助投标方达到货物的各项技术指标和性能要求。

2.2安装调试与验收期间，若投标方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键、功能实现或操作较为困难时，凡招标方提出需求的，投标方应能得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供安装使用现场的指导与协调。

2.3投标方提供收费的或免费的、指导安装调试或负责安装调试，至少应在投标文件的报价章节中，予以明确说明。

## 3验收服务

3.1投标方在招标方现场进行的货物的预验收和终验收配合或指导，应当是免费的。

3.2货物验收时，若投标方提供的货物涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键、功能实现或操作较为困难时，凡招标方提出需求的，投标方应能得到配套厂家的技术支持，并免费为招标方提供使用现场验收的配合或指导。

3.3合格验收时，投标方提供资质合格证书，招标方根据实际情况进行相关复检，复检合格视为合格。

## 4售后服务

4.1所有的售后服务均由投标方受理。如果发生问题并且收到报告，投标方应当在2小时内予以答复。

4.2如发现所提供的货物存在问题，需要投标方解决或配合解决时：在质保期之内，应在接到通知后  1小时内派有关人员到达现场；在质保期之外，应在接到通知后 3 小时内派有关人员到达现场。

4.3投标方派往招标方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标方提供最佳的服务。

## 5其它服务

5.1若投标方所提供货物有需要进口的，投标方一般应自行、自费办理；必要时，招标方和投标方共同办理。

5.2除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，投标方应免费负责必要的或强制性的货物的检验、试验、化验等直接费用。

5.3 保障服务目标

（1）乙方保证其提供的合同设备是经生产厂家正式授权销售且经合法销售渠道获得的产品，是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。乙方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。

（2）乙方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因乙方提供的设备存在产品缺陷而给甲方造成的一切后果和损失由乙方承担。

（3）乙方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向甲方主张权利或提起诉讼的，乙方应积极配合甲方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由乙方承担。

（4）设备所安装的操作系统及软件均为正版，已获知识产权所有权人或合法使用权人的正式授权，且对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益，否则由乙方承担一切责任。

（5）合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，乙方应在收到甲方或设备使用单位通知后6小时内做出回复，如需到现场解决问题，乙方应派工作人员在2小时内到达设备使用现场，1个工作日内排除故障，并按甲方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。

（6）乙方负责在甲方指定的地点免费为甲方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用和维修保养等。

（7）质量保证期满后，乙方保证向甲方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

（8）质量保证期满后，如出现质量问题，乙方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由甲方承担，乙方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。

5.4增值服务目标

（1）提供一年的系统7×24维护

# 第五章预验收和终验收

## 1验收的一般约定

1.1验收标准一般以技术协议书和合同规定验收。

1.2如果验收过程中，发现招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等与技术协议书、合同存在差异，原则上以涉及条款中对买方最有利条款为验收依据。

## 2检验

2.1国产货物的检验由卖买双方按照合同要求或在制造现场进行。

2.2进口货物的检验按照下述要求进行：

2.1.1进口货物发货前，卖方应对货物的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供货物符合合同规定。

2.1.2卖方应依据合同规定的要求，提供买卖双方达成一致的货物的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据。

2.1.3进口货物到达目的地后，买方有权申请中国商品检验检疫局进行检验，如发现货物的品质及规格与合同或发票不符，除买方的责任外，买方有权在货物到达卸货目的地后180个日历日内，根据中国商品检验检疫局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验检疫费等)均由卖方承担。

## 3验收条件

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在卖方现场进行，终验收在安装调试完成及试运行后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

买卖双方按照合同约定执行了合同，同时货物完成了试运行并经检验合格，则具备验收条件。

3.1预验收一般条件

3.1.1卖方已经按照“供货范围”要求提供了预验收资料，并且资料齐全、完整和有效。

3.1.2货物应运行稳定、可靠、安全，无非正常变形，非正常振动，无异常声音。

3.1.3货物应完整且所有的零部件应该安装安全、牢固，外观无损伤。

3.1.4货物标牌完整、清晰、明确。

3.1.5货物的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

3.2终验收一般条件

3.2.1经过预验收而且没有出现新的质量问题，或者满足预验收条款。

3.2.2货物安装调试完毕，并至少经过了验收要求的试运行。

3.2.3试运行期间或之后无维修、调整等行为（特殊情况除外）。

3.2.4货物质量、技术性能等，达到签定的技术协议书和合同规定的终验收标准。

## 4终验收基本要求

4.1负荷运行时，货物应连续运行 60 天，每天连续 24小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求：

4.2.1在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为；

4.2.2所有出现的调整，每次调整时间均不超过60分钟；

4.2.3所有调整时间的总和不超过总运行时间的10%；

4.2.4累计运行实际性能（或生产率）达到合同规定；

4.2.5终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；

4.2.6终验收通过后签署终验收报告（终验收报告以买方提供的签署完毕并盖章的《新增设备安装竣工验收转资单》为准），并移交、核对全部供货范围内物品。

## 5验收资料

签订本合同后，乙方应按甲方要求免费提供给甲方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等甲方所需要的、与执行本合同有关的各类资料。如上述资料未按甲方要求交付的，甲方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且乙方应赔偿因此给甲方造成的一切损失。

# 第六章投标技术文件一般要求

1投标方应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件。

2投标技术文件至少应对投标货物的“技术偏离”、“商务偏离”作出有无说明；若有，应予以详细填写和说明。

3投标技术文件至少应对投标货物的功能用途、技术性能、质量标准、技术参数等作出详细说明。

4投标技术文件至少应根据投标货物的关键设备、总成、零部件或系统作出优越性说明。

5投标技术文件至少应根据投标货物的配置，按照备品备件、易损件和专用耗材明细表要求以及投标货物主要配置一览表要求（见下表），认真全面填写。

投标货物主要配置一览表单位：元

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 六类 | 箱 | 3 |
| 2 | 电源线 | RVV3*2.5（三线/2.5mm²） | m | 400 |
| 3 | 高清线 | 5m/条 | 条 | 4 |
| 4 | 登高车 | / | 天 | 8 |
| 5-1 | 总装线大屏框架：框架钢结构尺寸（长*高*厚） | 4480mm*2880mm*110mm | 项 | 1 |
| 5-2 | 框架钢结构支架-主龙骨 | 100mm*50mm*2.5mm方钢 | 项 | 1 |
| 5-3 | 分龙骨 | 40mm*40mm*2.0mm方钢 | 项 | 1 |
| 5-4 | 吊杆 | 50mm*50mm*3.5mm方钢,长度3m-6m可调节 | 项 | 1 |
| 5-5 | 总装线大屏定制夹持器 |  | 套 | 2 |
| 5-6 | 总装线大屏大屏四周包边 | 黑色不锈钢包边，宽度5cm | 套 | 1 |
| 5-7 | 总装线大屏配套螺丝，卡扣，角件等 |  | 套 | 1 |
| 6 | 布线费用 |  | 宗 | 1 |
| 安装地点/ 服务对象 |  | 济南轻卡制造公司总装车间 |  |  |
| 供货方式 |  | 交钥匙方式 |  |  |
| 配套服务要求 |  | 满足招标方施工要求；大屏钢结构可靠牢固，采用吊装方式安装于总装车间上方屏体框架下沿距地面4米左右处，上方固定点不得破坏建筑主体，固定点采用定制夹持器与房梁固定，避免在房梁钻孔造成结构不稳。取电采用就近取电。总装线 大屏控制线路接至总装车间，投标方负责所安装大屏的通电调试。 |  |  |

备注：本表作为投标方编制投标技术文件的一般格式。表中应当尽可能将配置列全、列细，这将有助于投标方胜出。

备品备件、易损件和专用耗材明细表            单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

6投标技术文件至少应对招标文件和本技术标书所提出的要求，将投标方认为难以满足的条款和要求，予以明确和详细的说明或澄清。

7投标技术文件中，如未按照要求编写而存在漏项或缺项，将有可能造成对投标方不必要的误解；必要时，漏项或缺项涉及的费用，将有可能以其它投标方中，相同或相似项目的最高价，计入投标方的投标总报价之内，作为评标的依据之一。

8供货范围内的物品或服务，应当尽可能详细且分类填入配置表，其费用应当计入投标总报价之内。如果出现不一致的报价，将有可能导致废标。

9除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标方应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程，在合同签定之前，经投标方和招标方双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。

10带 ★ 号条款为否定项条款。

# 第七章其它要求

## 1特殊要求

为保证本技术标书所列采购货物的质量以及先进性、可靠性、经济性和实用性，要求投标方在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：

1.1投标方应是通过有关资格认证的单位，因此应附有有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000等。

1.2国产设备应附有采购货物（或设备）涉及的由“中国质量认证中心”颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC证书）。

1.3必须附有与本采购货物相同或相似技术规格、型号的而且已经正常使用或通过验收的近三年以上的货物的市场销售业绩清单，清单中应具备：买方单位名称、销售货物的规格型号、数量、（交货）时间、联系人和联系电话（非移动通信号码）等条目内容；投标方应当保证其业绩的真实性，否则将影响投标或中标资格。

1.4应附有其它与投标单位、采购货物有关的荣誉证书或资料。

1.5应附有中国相关国家部委颁发的有效期之内所必需的《生产许可证》。

1.6应附有必要的采购货物（或设备）的相关检验、试验报告，如：《型式试验的检验报告》、《产品鉴定证书》、《新技术成果证书》等。

1.7投标方必须附有采购货物（或设备）涉及国家规定必须进行的检验、试验报告等。

1.8可附有投标方认为能够证明其所供设备的质量水平、技术水平、安全性水平、节能性水平、环保性水平等相关的其它证明文件或资料、报告等，如电气开关柜等电气设备的内部故障电弧效应试验报告、噪声较大设备的噪声检验报告等。

## 2说明

2.1投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标方所采购货物的优化方案或建议意见。投标方的这些努力，招标方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出。

2.2即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

2.3请投标方仔细阅读“采购货物概况”章节内说明，针对允许分投分中的货物，招标方有权利选择其中优秀设备或服务，作为投标方合同供货范围中的指定选用设备或服务（替代投标方分投而未中标部分）。

2.4招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书等，在招标过程全部为有效文件，如有差异，以对招标方或买方最有利的条款为准。

2.5本技术标书在“预验收和终验收”章节所列的招标方在合同签署后将成为买方，中标的投标方将成为卖方；为避免歧异，本技术标书在“预验收和终验收”之外的其它章节，均将潜在的卖方称为投标方、将买方称为招标方。
			    	2.6登高作业登高作业人员需要有高处作业证，同时作业前应先办理高处作业审批手续，高处作业方案、作业人员培训等；作业过程中，需要有监护人员现场监护

2.7施工人员可进行夜间作业，保障生产现场不停线，不影响车辆正常生产。

第三部分　合同主要条款

- 标的、数量、交货期

交货地点

价款及付款方式

质量要求、保修期及售后服务

安装、调试及验收要求

违约责任

争议解决方式

第四部分　投标文件附件

附件1

### 投标函

致：中国重汽集团            有限公司：

根据贵方                       招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本  份、副本  份；电子版投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件2

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就                       现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件3

- 开标一览表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 商务条款是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.需写明含税价、不含税价格、税率。

3.投标总价包括                                             全部费用。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件4

项目名称：(XX项目)

日期：  年   月   日

相关条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

### SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”选“直管单位非生产招标 / 信息化 / 数字化工程”，业务主管部门为“数智化转型发展部”。

### SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情