部件加工部圆度仪项修招标项目

招标文件

项目编号：FSCZB2025110229

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司发动机厂

2025年12月

目     录

招标公告	- 1 -

第一部分  投标人须知	- 2 -

第二部分　技术标书	- 8 -

第三部分　合同主要条款	- 8 -

第四部分　投标文件附件	- 9 -

招标公告

项目名称及项目编号

项目名称： 部件加工部圆度仪项修

项目编号： FSCZB2025110229

项目概况及招标形式

- 招标内容：部件加工部圆度仪项修

招标形式：公开招标。

报名及招标文件的获取

- 报名截止时间：2025年12月22日下午17点

- 招标文件获取方式：投标人在上述时间范围内，在中国重汽e采通平台上获取招标文件

- 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中的投标文件《资质标书》准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

投标文件的递交

- 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。

开标时间和地点

- 时间：2025年12月29日9:00:00（暂定，以实际通知为准）

- 地点：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦

招标公告发布媒介

- 本次招标公告同时在中国重型汽车集团有限公司官网上发布。

联系方式

招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司发动机厂

- 商务联系人：郭朝琛

- 电话：17860606311

- 邮箱：1494144783@qq.com

- 技术联系人：王培杰

- 电话：17353521086

- 邮箱：wpj17353521086@163.com

2025年12月9日

第一部分  投标人须知

- 项目介绍

- 项目概况：济南发动机厂部件线1台三坐标测量机现处于禁用状态：品牌：南航立科，型号：BUBY-121510CNC，编号：4301-JX-571-00061,于2024年4月出现开机X轴无法回零故障，经检修发现X轴光栅尺磨损，上报质量部办理禁用手续，禁用期间开机发现电脑主机无法开启，经信息化维修人员检修为电脑主板损坏，更换备用电脑后无法与控制柜通讯。

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：报价应包含币种、不含税金额、税率及价税合计金额

合格的投标人。

- （1）投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》及其他有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

- （2）具有独立法人资格，注册资本金100万元以上；具备测量类类设备故障诊断及维修能力；

- （3）投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件及复印件（加盖公章）；

- （4）具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无与本投标项目相同或相似业务的行政处罚、列入经营异常名录和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息或列入司法系统被执行人或上述信息已被移除。

- （5）投标人在近三年内在经营活动中无违法记录，且营业收入和利润保持正常比值。

- （6）具有健全的财务会计制度，财务状况和良好的市场行为。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

- （7）投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。

- （8）投标人须提供法人授权委托书原件（在投标文件副本中可用复印件）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件及复印件（加盖公章）；

- （9）投标人须具有履行合同所必需的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；

- （10）投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

- （11）投标人须认可招标人的工作指令，包括节假日能正常开展工作的要求；

- （12）投标人并非联合投标或者代理投标；

- （13）供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

- （14）派遣工作人员具有良好安全意识，能够自主维持安全防护装备的佩戴，保证安全作业。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2025年12月9日

- 招标文件领取方式：线上

地点：中国重汽e采通平台

领取截止时间：2025年12月15日

- 答疑时间：2025年12月15日12:00:00前

- 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

- 领取答疑、澄清和修改文件时间：2025年12月15日17:00:00前：

- 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

- 报名方式：在“中国重汽e采通”平台报名

- 应标截止时间：2025年12月22日17:00:00前

投标文件编制

- 投标文件的组成

- 投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》(若有）、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计 2 个文件。

- 资质文件：

- 法定代表人身份证明；

- 法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；

- 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；

- 投标人应具有相应生产证明或相关资质，并上传相关证明文件；

- 证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

- 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

- 信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；

- 投标保证金银行转账凭证（应标时可不提供）；

- 招标文件中要求的其它资格证明文件。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 商务标：

- 开标一览表

- 投标函（格式见附件）;

- 商务条款偏离表；

- 投标货物分项报价表；

- 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币 2.38 万元（含税），超过投标限价无法投标。

- 投标文件的投递

- 投标方式：在“中国重汽e采通”平台线上投标

- 联系人及联系方式：郭朝琛/17860606311

- 投标文件递交截止时间：2025年12月29日9:00:00

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

- 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 投标保证金的金额：人民币 5000 元

- 开户银行：中国银行章丘支行
户名：中国重汽集团济南动力有限公司发动机厂
账号：2234 0557 4478

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

- (4)保证金缴纳截止时间：2025年12月29日9：00前（同投标文件递交截止时间）

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间：2025年12月29日9:00:00（暂定，以实际通知为准）

- 开标地点：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦

- 开标方式：

- 线上招标：因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标

- 评标方法

- 评标方法（合理最低价中标）

- 本次招标采用技术标入围后，原则上合理最低价中标。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

- 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的1.1-1.11准备资料，上传完毕后，等待审核；供应商需在系统上完成财务数据的填写，如因未在系统上提供财务数据，导致应标不通过，所造成的后果由供应商自行承担。

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

定标

- 本项目只产生 1 个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

(1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

(2)投标人在报价有效期内撤回投标；

(3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

(4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；(5)投标人串通投标；

(6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

(7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

(8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

(9)有效投标不足三家；

(10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

(11)投标人报价均超过最高限价的；

(12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

(13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

(14)法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

(1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

(4)因重大变故，采购任务取消的；

(5)招标人认为其他应终止招标的情形。

3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

交货及付款

- 付款方式：
银行转账；

- 5.付款节点：

预付款：100%预付款。

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司发动机厂。

第二部分　技术标书

技术协议书

一、项目名称

项目名称：发动机厂部件加工部圆度仪维修项目

二、主要技术状态说明

1圆柱度测量仪维修项目：

设备品牌：东精精密圆柱度测量仪

设备型号：ROUNDCOM60A

故障描述：2024年经省计量院校准圆度50.2μ标准块实测37.9μ，误差12.3μ，不满足测量精度要求，现处于质量禁用状态。

- 技术要求

乙方负责按以下要求对东精精密圆柱度测量仪维修恢复设备运行。

1.圆柱度测量仪维修项目：

①基础设备维保：各机械部位动作确认检查、电路及气路确认检查、立柱导轨及回转精度确认、传感器及测针确认检查、Z轴直线度和Z轴平行度精度确认。

②精度校准并满足：角向精度0.028μ，直线度精度0.031μ/300mm要求。

5.程序图纸要求

5.1 供方必须提供所有设备程序的源代码，包括但不限于 PLC程序、HMI 程序、机器人程序、视觉程序、伺服等。

5.2 供方所提供的程序不得设置任何密码、保护等限制手段，PLC 不得设置修改下载权限，功能块不得设置密码保护。

  - HMI 界面等需要密码保护的程序，供方必须提供所有级别的用户名、密码。

5.4 供方需在设备入场前提供设备程序源码，HMI 界面各级用户名和密码，并保证与现场程序一致。

5.5 供方需在终验收前提供最新的设备程序源码和电气图纸，图纸要求为可编辑原格式（EPLAN、CAD 格式）且与实际接线一致。

5.6.接口协议要求

5.7 供方免费开放所有通讯接口，包括但不限于以太网、RS232、RS485、PROFIBUS、PROFINET、MODBUS 等常见接口，以及设备特有的专用接口。

  - 供方免费提供数据交互功能，交互数据包括但不限于实时数据、历史数据、报警信息等。

5.9供方在设备入场前提供接口的技术文档和参数说明，包括但不限于接口协议、通讯速率、数据格式等。

6.0 设备使用周期内，供方免费派遣技术人员与甲方调试团队共同进行设备通讯接口的调试工作。

四、施工要求：

1、施工人员需取得相关证件，施工过程中使用的机械及工具类均应符合国家安全要求。

2、安全环保要求：乙方在施工期间，必须服从甲方的管理，遵守甲方的厂规厂纪，必须符合甲方环保/职业健康安全的有关规定，做到安全施工文明生产，否则甲方有权停止乙方的工作，并有权要求乙方更换工作人员。因乙方责任造成的安全事故，由乙方承担全部责任。需另签安全施工协议。

3、项目施工时间需服从甲方安排，不得影响甲方正常生产。

4、乙方应具备相应的资质：

施工高度在2M以上项目需提供人员《高空类作业证》，接电作业者需提供《电工类作业证》。

5、由于乙方责任，造成甲方设备的损坏、丢失的，应当赔偿甲方因此造成的损失。赔偿金额视设备的损坏程度及价值而定。

6、乙方完成的工作少于合同规定时，甲方仍然需要的，应当照数补齐，补齐部分按逾期交付处理；少交迟交部分甲方不再需要的，乙方应承担因此造成的损失。

7、乙方保证全部按照合同条款规定和交货期向甲方主提供上述合格的设备和服务，并对材料及安装服务提供一年的质保，质保期自验收合格之日起开始计算，质保期内发生质量问题由乙方负责免费整改。

8、质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

五、验收标准：

1.交付详细设备状态报告。（各机械部位状态、电路及气路状态、立柱导轨及回转部件状态、传感器及测针状态、Z轴直线度和Z轴平行度精度状态）

2.交付校准数据报告：满足设备初始角向精度0.028μ，直线度精度0.031μ/300mm要求。

六、服务

1、维修工作完成后，并达到甲方验收标准，乙方应及时通报给甲方，按甲方技术要求和国家有关标准共同验收，并填写验收记录，双方签字认可。

2、正式验收后，乙方应提供 3 个月的免费保修。

3、在保修期内发生设备故障，乙方必须在24小时内到达现场处理问题；如乙方24小时内未到现场，将承担相应的责任并酌情扣减保证金，如生产急需，甲方可自行处理由此产生的一切费用由乙方承担。质量保证期在重新维修验收合格后延长3个月。

4、乙方派往甲方使用现场的人员，应具有较高的业务素质；现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为甲方提供最佳的服务。

七、技术资料及培训服务

1、乙方负责对甲方技术、维修和操作人员提供免费的技术和操作、维修等方面的技术指导和培训。

2、乙方按要求免费积极协助和提供甲方以及甲方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、与设备有关的工程设计资料、技术咨询等。

3、若乙方提供的设备涉及到外购外协货物、而且该货物的技术质量等较为关键时，应保证能得到供应商的技术支持，并免费为甲方提供安装使用现场的指导与培训。

4、设备使用（操作）说明书，使用说明书包括调试说明、使用说明、操作说明、设备说明、维修资料等操作、安装、调试、保养和维修所需的全部资料(机械的、电气的以及合同规定的其他资料)。

八、其他

1.乙人承诺对参与该项目所获得的与甲人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。

2.其余未尽事宜，乙人应与甲人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

| 设备维修预算分项明细： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| 1 | 测针 | EM46100-S300 | 东精精密 | 4480 | 1 | 4480 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| 1 | 圆度仪、轮廓度仪设备状态及精度点检确认：各机械部分动作、电路及气路检修、立柱导轨及回转精度确认，Z轴直线度和Z轴平行度精度确认、传感器及测针状态确认，计算机软件检查 |  |  | 15142 | 1 | 15142 | 含往返交通费 |
| 2 | 圆度仪设备所有控制板检查及报警信息故障排除 |  |  | 2147 | 1 | 2147 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  | 13% |  | 上述费用已包含 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 21769 |  |

第三部分　合同主要条款

- 标的、数量、交货期

交货地点

价款及付款方式

质量要求、保修期及售后服务

安装、调试及验收要求

违约责任

争议解决方式

第四部分　投标文件附件

附件1

### 投标函

致：中国重汽集团            有限公司：

根据贵方                       招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本  份、副本  份；电子版投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件2

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就                       现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件3

- 开标一览表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 商务条款是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.需写明含税价、不含税价格、税率。

3.投标总价包括                                             全部费用。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件4

项目名称：(XX项目)

日期：  年   月   日

相关条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

### SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”选“直管单位非生产招标 / 服务 / 设备设施维保”，业务主管部门为“制造工程部”。

### SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情