
[image: image1.png]SINDTRUK | 5P Wil
1 ES TR = T Sp—





车桥公司装配区域作业环境提升技改项目冷却塔采购

 招 标 公告
项目编号：ZBGL2026060187
招 标 人： 重汽（济南）车桥有限公司
2026年  6 月
招标公告

项目编号：ZBGL2026060187

车桥公司装配区域作业环境提升技改项目冷却塔采购，招标人为重汽（济南）车桥有限公司。建设资金来自企业自筹，出资比例为100% ，已具备招标条件，现组织进行国内公开招标，欢迎合格潜在投标人前来参加投标。
1、项目名称
项目名称：车桥公司装配区域作业环境提升技改项目冷却塔采购。

招标编号：ZBGL2026060187 
2、招标内容及质量要求
 2.1招标内容：

本项目位于山东省济南市高新区孙村镇车桥公司，主要内容为前桥厂房、驱动桥及主减厂房装配区域夏季降温及冬季供暖项目。本次采购货物为设计图纸范围内的6台开式冷却塔的制造、运输、指定地点卸货、设备因长途运输时拆为散件的现场组装，成套设备指导安装（包括框架，填料，盘管，水槽，检修平台等）、调试、使用培训以及质保期内的维修、易耗易损件等所有内容。主要货物清单如下表所示，具体数量及技术要求以招标文件为准。
	序号
	图号
	设备名称
	规格／型号／技术参数
	安装位置
	单位
	数量
	备注

	1
	2639-4aSTA
	横流开式冷却塔
	冷却水量Q=288m[[3]]/h,重量7.2t,湿球温度T=28度 ,进水温度为35度, 出水温度为30度。
电源要求为双电源或不间断电源，电力安装容量11kw（参考），配套电机或风机能效等级为一级，自带控制柜，控制单元自带RS485接口,提供Modbus通讯协议等必要的网络接口满足招标方自控系统联网调试实现群控等功能。
冬季整个冷却塔系统的水泄空,防冻。含冷却塔检修爬梯、溢流管、排污管及排污阀门。
	前桥制冷站屋面
	台
	2
	

	2
	2639S-2aSTA
	横流开式冷却塔
	冷却水量Q=320m[[3]]/h,重量7.2t,湿球温度T=28度 ,进水温度为37度, 出水温度为32度。
电源要求为双电源或不间断电源，电力安装容量15kw（参考），配套电机或风机能效等级为一级，自带控制柜，控制单元自带RS485接口,提供Modbus通讯协议等必要的网络接口满足招标方自控系统联网调试实现群控等功能。
冬季整个冷却塔系统的水泄空,防冻。含冷却塔检修爬梯、溢流管、排污管及排污阀门。
	驱动桥主减制冷站屋面
	台
	4
	


所有投标均以人民币含税报价，税率为13%。

2.2质量要求：

所供货物符合国家及行业颁发的最新相关规范标准，达到招标人的设计要求并通过验收。

主要商务条款

3.1付款方式：

半年期商业汇票（银行承兑汇票或商业承兑汇票）；

3.2付款比例：

设备到货后支付合同价款的60%，终验收后支付至合同价款的90%，合同价款的10%做为质保金，2年质保期满无问题后支付，最终以招标文件为准。

3.3工期：

接招标方中标通知（电话、邮件、书面等形式均视作有效）之日起 45 个日历日内供货至项目工地。
4、投标人资格要求
4.1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，成立满 3年（以营业执照成立日期到开标当日满3年为准），注册资本金不低于500万元，在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力，具有ISO9001、ISO14001认证证书。
4.2所投标冷却塔产品要求为国际知名品牌，产品成熟可靠，在类似项目中具有较多的成功案例；必须具有CTI认证并能在CTI官网查询。
4.3自2023年6月1日以来不少于3项且单项合同额不低于50万元的冷却塔类产品供货合同，以合同签订时间为准；

4.4财务要求：近三年财务状况良好（近三年指2023、2024、2025年，2025年未出报告的可以往前推一年）要求包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）；年度纳税信用评价信息；企业对外担保说明；
4.5公司信誉良好，无与本项目有关的行政处罚及失信记录等信息，无与本项目有关的违法违规等不良行为，无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

4.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时报名参加本次招标活动，否则须另提供上级单位对本项目投标的授权。
4.7本项目不接受代理商及联合体投标。

4.8没有被我公司列入黑名单。



4.9供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

4.10法律法规对合格投标人的其他要求、规定。
5、报名方式及招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2026年6月24日下午16:00至2026年7月1日16:00期间（为避免网络或电脑设备等临时出现问题，以及给审核人员预留审核时间，建议在应标截止日期前至少一天），按照5.1-5.7顺序及所列项相关资料的原件扫描件（要求所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录）根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件-供应商注册）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”（附件-供应商应标），登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照下方资质文件组成准备资料并上传(资质标，要求做好目录），资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

报名时提供的资料不合格的会在系统被驳回，请及时查阅审核状态并及时补齐资料，不能按时补充资料的视为自动放弃本次投标。

应标需要上传的资质文件
5.1 XXX公司XXX项目投标信息明细表（详见本公告附件1，注意发送EXCEL文件原版不要发送PDF或扫描件图片）；
5.2投标方营业执照、ISO9001、ISO14001认证证书，产品CTI认证。
5.3投标单位资产情况汇总表，按照下述表格内容及顺序如实填写。填写的依据为经审计事务所审计并盖章的企业财务审计报告等相关资料，并将对应年度（2023-2025年）企业财务审计报告扫描件附后，还应包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告，征信报告查询网址

http://www.pbccrc.org.cn/zxzx/qyzx/202201/2a31586ca7d240fb8b64cba4b608085e.shtml）；年度纳税信用评价信息；企业对外担保说明。注意没有投标单位资产情况汇总表或扫描件不清晰无法辨认则会影响报名成功
注意没有投标单位资产情况汇总表或扫描件不清晰无法辨认则会影响报名成功；

	投标单位资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2023年
	2024年
	2025年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（  %）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	


5.4信用中国截图；“中国执行信息公开网”截图；
5.5唯一的法人授权委托书及被授权人身份证复印件及近12个月投标单位缴纳的社保证明；

5.6联系人、联系方式、电子邮箱。

应标需要上传的业绩文件
5.7满足4.3条件的业绩汇总表（附件2）及业绩合同原件扫描件；
以上报名资料均要加盖公章。
本项目实行资格预审，报名成功不代表资格审查通过、入围投标名单。发放招标文件前，招标人进行资格审查验证，并对报名企业从公司规模实力、业绩、财务状况等多个方面按所提供的报名材料进行综合考察或实地考察，根据审查考察结果以合格制、有限数量制确定投标入围名单。
入围者通过重汽e采通平台接收电子版招标文件，应标资料通过审核后自行获取。

报名同时请按照本公告附件《非生产供应商注册操作手册》及e采通首页《供应商用户手册》提示完成平台注册（网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login），注册时，供应商属性选择【非生产】、管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】；采购形式编号见本公告标题下方；经营概况“是否提供”原则上选择【能提供】，近三年财务数据为必填项，要求如实填写；配套能力的供货类别选择“工程建设-工程建设”；账号信息不允许有任何空格且必须填写对公账号（不按要求填写的将影响投标保证金退还）。
e采通注册并审核通过后方能参与本项目应标及后续投标，审核通过后请电话告知招标方联系人。
6. 投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间详见招标文件。
6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7、招标公告发布媒介
本次招标公告在采购与招标网、中国重汽官方网站发布。
8、 联系方式
招 标 人：重汽（济南）车桥有限公司
联 系 人：王老师      
 联系电话: 17860605786
2026年6月24日

附件1

投标信息明细表

	XXX公司XXX项目投标单位信息明细表

	序号
	报名单位名称
	投标品牌
	联系人
	手机
	邮箱
	注册时间
	公司详细地址
	注册资金

（万元）
	近三年财务状况
（收入（万元）/资产负债率（  %））
	业绩

数量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	

	1
	　例：xxx公司
	xxx　
	xxx
	136xxxxxxxxx　
	xxx
	2016　
	山东省济南市xx区xx街道xx号
	7000　
	1000/20%　
	1000/20%
	1000/20%
	X个　

	2
	　
	　
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　


注意：数据依据为报名单位提供的近三年（2023-2025年）财务审计报告数据，各报名单位务必确保数据真实及填写格式准确，如有不实之处一经核实将取消报名资格，e采通系统内没有财务数据或不是近三年财务数据的，请及时更新补充资料，否则应标资料将被驳回并无法参加投标，详见后附说明。

附件2
	近三年类似合同的业绩列表

	序号
	项目/合同

名称
	供货地点
	采购方
	供货规模
	合同额

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	....
	数量不限，自行补充
	
	
	
	


附件3
非生产供应商注册操作手册
e采通账号注册
投标人必须在报名时完成账号注册，注册成功后会收到短信通知，用收到的供应商账号和密码登录，请牢记。已注册过账号密码丢失的，用注册时的手机号登录，点击忘记密码，自行重新设置。已注册过账号登录时提示账号已注销的请联系招标人协调解决。
投标单位名称带有括号的，应确保括号的样式（区分英文或汉字输入法）与银行预留的、e采通注册的完全一致，不一致的请自行在e采通中修改，否则影响后续退保证金及付款。
各投标单位的重汽e采通账户注册成功后，务必自行修改默认密码并妥善管理，本单位账户不得转给其他非本单位人员操作，投标单位需对通过重汽e采通进行的一切操作（包括但不限于递交资料、投标报价等）负责，所有操作均视为有效，产生的一切结果均由各投标单位自行承担。
供应商注册
归口部门选“技术改造部”
浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
点击立即注册
新用户注册前请务必仔细阅读系统中的供应商用户手册，根据手册提示进行操作，见下图所示
[image: image13.jpg]@ NES;S
SINOTRUK




2.     填写手机号码（没有注册过的）
[image: image2.png]



3.     注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: image3.png]WHERm

= ra

orrux NS

© oumans.





4.     点击新增
[image: image4.png]2 ave a0 e smmen e smes  son e we e s
PR i R P - B
S ] .
= re




5 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批
[image: image5.png]rasen




[image: image6.png]


[image: image7.png]



登录界面
1）功能简介
此页面用于进行账号登录，找回密码。
界面如下
[image: image8.png]



3）页面规则
重置密码：对于新注册的供应商，审批流程结束之后e采通系统会发送短信到注册的手机号上，会告知登录账号和密码，账号为供应商注册完成后发送到手机上的账号密码。登录系统之后，立即绑定手机号，后续所有的密码重置都可以在登录界面点击忘记密码按钮，验证手机号码进行重置！
如果供应商从未在系统内注册，此时认为是新供应商注册，需要点击“立即注册”按钮，用自己的手机号码登陆系统，进入系统之后点击供应商中心——》供应商注册，填写供应商注册信息，注意此时需要尽量把所有信息都维护完整，才可以提交成功，如果点击提交系统报错或者系统没反应请先仔细检查自己的填写数据是否完整正确。
供应商注册注意事项
1）功能简介
此页面用于进行供应商注册
2）界面如下
[image: image9.png]



3）页面规则
点击新增按钮进入注册界面，如果点击提交，系统报错或者系统没反应请先仔细检查自己的填写数据是否完整正确。
注册信息的字段：尽量把所有信息都填写完整，
统一社会信用代码字段，是供应商的唯一标识字段，没有校验规则，如果系统报统一社会信用代码重复则说明此供应商已经在e采通内存在，请咨询对应的采购工程师账号密码。
采购形式编号和投标项目名称、近三年财务指标情况，对于非生产类供应商都是必填项。
营业执照有效结束日期目前限制在当前日期及之前，应该限制在当前日期之后，最大允许“9999-12-31”，即代表永久有效。
提交成功之后进入审批流，每个节点都会由1个或多个负责人审批，提交之后需要随时关注审批进度，被驳回的需要修改后重新提交信息。审批流程全部走完结束之后，且有短信通知供应商才算注册成功。
点击“查看”按钮可以进行查看注册信息，供应商提交注册之后想查看审批进度，可以点击此按钮。
各投标单位的重汽e采通账户注册成功后，务必自行修改默认密码并妥善管理，本单位账户不得转给其他非本单位人员操作，投标单位需对通过重汽e采通进行的一切操作（包括但不限于递交资料、投标报价等）负责，所有操作均视为有效，产生的一切结果均由各投标单位自行承担。
供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
e采通发布招标文件后，根据项目编号搜索本项目并点击应标，上传文件之后点击提交。
此处应标为线上资格审查环节，不是投标环节，不需要上传投标文件。投标单位应尽快应标以验证e采通账号是否可以正常使用，账号异常的请按下述提示修改账号后提交应标资料，应标审核通过后方可进入投标环节，逾期不应标的无法参与投标。
[image: image10.png]MERE REER FEA FIREER - == B
AT 2 MR
ES RERS RB&#R FRBER R NERE Ereed 1BE
1 FSXZTB20230223003 02231BiTA PFFBIR PEFR TEFE ||
2 FSXZTB20230223001 MW£0223 1 RIEBIR PEEIE Y TEFE
wor azm - < [l e 0 m




注意：
此处如果出现“请到供应商基本信息界面，编辑补充提供财务数据再参与招投标！”提示，则说明供应商基本信息缺失财务数据，重汽财务部门和采购中心要求必须提供财务数据才可以参与招标（极特殊情况无法提供财务数据的请联系采购中心李晓斌+86-17860603455  ）
补充信息请到供应商中心——供应商变更任务——发起变更，进入信息填写界面，有①基本信息变更②供货类别变更③供货类别变更，选择《是否提供？一般是提供》，此处如果选择“否”系统则允许不提供财务数据的情况下参与应标，但是必须要先和采购中心联系，且此时提交的流程财务数据是不显示的且为空的，慎重。
按要求填写财务数据，财务数据除长期借款、短期借款、对外担保金额可以为0其他数据不允许为空，全部信息补充完整（上面其他的名称、地址、等等其他数据不变更不需要填写）之后选择采购工程师提交，经过审批后后才可以参与招标。
但是注意，如果您无法选择采购工程师，采购工程师可选为空，则说明您家缺失供货类别信息，请退出界面后重新发起优先走供货类别变更增加供货类别！！！审批通过之后再走基本信息变更补充财务数据。截图路径如下
[image: image11.png]i, SR





[image: image12.png]AET o x

SINDTRUK
Ea{= ]
ar meman  ommmae  wawm weest  weesises  omeenm we WS a9 omxe  aemoEn
& s B e |1 = = =
o e m o
T
& FFRRR
-rmeazzen -mmazEan R
& mo -
B amee e
© ®uinA Sommsegmesioen  oRer s
R —
© mEho
8 MERes
© meEm
& MED





2


