中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司

人脸识别考勤门禁消费项目
招 标 文 件

招标编号：投资管理部[2026]195号
目     录

第一章、投标邀请函…………………………………………………………………3
第二章、投标人须知…………………………………………………………………5
   1、投标人须知前附表……………………………………………………………5
   2、投标须知条款…………………………………………………………………6
3、费用结算………………………………………………………………………6

4、履约保证金……………………………………………………………………6

5、责任保障………………………………………………………………………6
第三章、开标…………………………………………………………………………7
第四章、评标…………………………………………………………………………7
第五章、合同条款……………………………………………………………………9
第六章、现场勘察……………………………………………………………………9
第七章、投标文件编制………………………………………………………………9
第八章、项目内容……………………………………………………………………10
第九章、附件…………………………………………………………………………13
第一章     投标邀请函
X X 公司：
我公司对人脸识别考勤门禁消费项目进行招标，特诚邀贵单位前来参加投标。如能应邀参加投标，请按如下事项和程序办理有关手续：
1、招标编号：投资管理部[2026]195号            

2、项目名称：人脸识别考勤门禁消费项目
3、项目内容：人脸识别考勤、车辆行人门禁、食堂消费相关建设
4、参加投标的投标人，必须认真阅读《招标文件》中的投标人须知和其他全部内容，以免出现差错。
5、投标文件的递交

5.1递交时间：限于2026年7月15日上午12:00时前递交《投标文件》并交纳人民币5000元作为投标保证金，投标保证金应从投标人的基本账户转出至以下账户，并在转账单上注明“项目名称投标保证金”，逾期不予受理。未中标投标人的投标保证金将于公布招标结果5个工作日内退还，中标人的投标保证金转为履约保证金。
5.2递交地点：中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司办公大楼305室综合管理部。
账户名称：中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司             
开户银行：中国农业银行股份有限公司柳江新兴支行
银行账号：2013 2401 0400 0157 1

6、开标时间及地点：初定于2026年7月15日下午14:00时整，在中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司办公楼309会议室举行开标会，方式为公司内部议标。
7、联系、咨询电话及通讯地址：

单    位： 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司  

地    址： 柳州市柳江区新兴工业园乐业路12号

邮    编： 545112

电    话： 0772-3269390 

电子邮箱： 68161277@qq.com
联系人/电话：王志伟18977240656    
第二章     投标人须知

1、投标人须知前附表

	项目
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	人脸识别考勤门禁消费项目

	2
	招标内容（详细见第八章）
	人脸识别考勤、车辆行人门禁、食堂消费相关建设

	3
	质量标准
	通过招标方按国家或行业标准的验收。

	4
	资格要求
	详见投标须知条款2.2

	5
	资格审查
	详见投标须知条款2.2

	6
	报价方式（含税价）
	根据招标内容进行报价

	7
	投标有效期
	投标文件递交截止日期前

	8
	担保
	中标后投标保证金转为履约保证金

	9
	领取招标文件
	以纸质版文件或电子文件签收

	10
	现场勘察
	投标方由招标方派员陪同，地点：中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司厂区内

	11
	投标文件递交截止时间
	2026年7月15日12:00截止

	12
	投标文件递交地点
	中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司办公大楼305综合管理部

	13
	投标文件份数及其他要求
	投标文件份数：正本1份，副本4份；投标后，投标文件不予退还

	14
	开标时间
	2026年7月15日14:00时

	15
	开标方式
	密封及无序开标

	16
	评标人员
	招标方


2、投标须知条款
2.1甲方：招标方，即中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司
乙方：投标方
2.2投标相关资质投标文件：

营业执照复印件、授权委托书、法人及受委托人身份证复印件、投标保证金转账单复印件及其它能证明投标人实力的其他资料等，以上文件按顺序装订。
2.3投标方需提供相关施工组织方案、进度计划、工艺方案及人员组织方案。
2.4本次招标项目为：人脸识别考勤门禁消费项目。
2.5 投标报价：需根据第九章附件进行详细报价（价格为含税价格）。
3、费用结算
3.1支付方式：甲方以银行转账方式支付相应款项； 
3.2支付进度：

3.2.1合同生效后，卖方提交金额为合同总价款30 %的增值税专用发票（税率13%），经买方依照财务制度审核无误后支付；

3.2.2设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交合同总价款剩余未开部分的增值税专用发票（税率13%），经买方依照财务制度审核无误后支付合同总价款的65%；

3.2.4合同总价款的5%作为本合同约定项目的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息，质量保质期内设备如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。
4、履约保证金

为保证协议的履行，投标方的投标保证金转为履约保证金，若投标方中途单方面终止合同的，招标方不退还投标方履约保证金。如按合同要求直至合同有效期服务结束后，双方无任何异议情况下，甲方在5～20个工作日内退还乙方履约保证金。
5、质量控制

5.1乙方必须根据中标施工的内容，并最终通过甲方按国家或行业标准的验收。对于需经过国家或相关行业检验的设备的安装，由乙方根据国家或相关行业的检验要求办理相关手续，并验收合格。

5.2工程施工及设备安装的质保期需按国家或行业标准执行，质保期至少一年。

6、责任保障

6.1甲方责任：

（1）提供施工所需的场地。

（2）达到施工条件时，提前2天告知乙方进行施工。

6.2乙方责任：

（1）乙方负责根据中标内容按照甲方通知时间组织施工，最终须通过甲方验收。

（2）对于需经过国家或相关行业检验的工程及设备，如乙方提供的资料或安装后设备的性能未达到国家或相关行业检验所规定的要求，乙方承担违约责任，由此造成甲方经济损失的，由乙方全部承担。

6.3乙方人员进入甲方施工场地时需遵守甲方相关管理规定，自备并使用合格的安全设施及劳保用品，确保安全、文明施工，遵守有关安全生产规定，施工过程中发生的安全生产事故或给第三人造成人身或财产损失，其责任由乙方承担。
6.4投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量和交付日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

6.5投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害招标人利益或者他人的合法权益。

第三章 开标
甲方在规定的开标时间和规定的开标地点公开开标，并邀请所有乙方的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。投标人出席开标会议的人员应熟知所投报设备的主要性能指标和技术特点等，以便在评标过程中进行答疑和澄清。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
第四章 评标

由甲方组织相关专业人员进行评标，评标原则遵循公平、公正、科学及择优原则，采用“综合评审法”，评标委员会成员综合评定各参加投标的投标人提交的投标文件和承诺，根据初步评审结果及综合评审评分细则所确定的得分排序由高到低确定中标人。
综合评审评分细则（满分100分，评审内容及赋分比例可根据具体项目进行调整。）
详见如下：

评分细则
	序号
	评审内容(100分)

	1
	总报价

80分
	1.1基准价计算方法：

当n（有效投标人个数，以下相同）≤5时，基准价=所有有效投标价的算术平均值*0.97；

当5＜n＜10时，基准价=所有有效投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值*0.97；

当n≥10时，基准价=所有有效投标报价中去掉2个最高价、1个最低价后的算术平均值*0.97。

1.2赋分方式：

投标人报价比基准价每高3%减1分，每低3%减0.5分，从满分扣起，扣完为止。

	2
	工艺水平主要技术

参数及类似业绩
10分
	2.1工艺水平主要技术参数
所报材料的工艺水平技术参数优于招标文件要求得4-5分；

所报材料的工艺水平技术参数满足招标文件要求得3分；

所报材料的工艺水平技术参数略低于（非重大偏差部分）招标文件要求得1-2分。
2.2类似业绩
投标人每有一项类似业绩得1分，最多得5分。

	3
	施工周期履约能力质保期及售后服务
10分
	响应施工周期，能提供详细的施工计划，并确保满足施工要求或能在保证质量的前提下提前完工的，根据实际情况酌情得1-5分。
投标人的综合实力、品牌影响力、市场占有率、财务状况履约能力、安全、环保、节能认证等综合情况酌情得1-5分。
质保期满足或优于招标文件要求，售后服务措施得当，项目所在地有相应的售后服务能力酌情得1-5分。


注：  1）投标人综合评审得分取所有评委对该投标人计分之和的算术平均值。
2）最终得分小数点后保留2位有效数字。

2、投标文件有下列情形之一的，由评标委员会按不响应招标文件或无效投标处理： 
1）样品不满足招标文件规定的；
2）无投标人盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；
3）未按规定格式密封或填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；
4）投标人递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；
5）投标人名称或组织结构与资格审查不一致的；
6）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；
7）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
8）不同投标人的投标文件相互混装的；
9）不同投标人委托同一人投标的；
10）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；
11）不响应招标文件供货时间、质量要求、质保期等实质性内容的；
12) 提供虚假材料谋取中标的； 
13）其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。
第五章 合同条款

招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 3日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，工期以中标通知书发起日期开始计算。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
第六章 现场勘察

投标期间，投标方应由招标方派员陪同现场勘察，地点为中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司厂区内。
第七章 投标文件编制

7.1投标文件由商务标部分和技术标部分组成。

7.2商务标主要包括下列内容：
7.2.1相关资质投标文件；

7.2.2开标报价一览表，包含工期和质保期，总报价需与投标报价明细表中的报价一致；

7.2.3投标报价明细表，需根据设备主要组成部分进行详细报价说明，如有增加的内容，可另附说明；

7.2.4经营业绩一览表。

7.3技术部分主要内容如下：

7.3.1货物清单及组成说明、设备型号（规格）、品牌、产地、数量；

7.3.2货物材质、技术规格、主要技术数据和性能的详细描述、关键部件明细表；

7.3.3设备安装、验收计划、现场服务；

7.3.4产品质量保修和售后服务内容及措施。
注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容；上述两部分内容装订成一册投标文件。
第八章 项目内容   
8.1项目概述

我公司考勤消费访客的管理仍使用IC卡打卡的方式。员工需要在考勤、食堂消费等场景使用卡片，不仅携带不便，还常出现忘带卡、卡片丢失或盗刷的情况。同时，访客管理依赖人工登记，效率低下且存在安全漏洞。这种管理模式已经难以满足现代化企业对于高效、安全、智能运营的追求。因此，需建设一套基于人脸识别技术的集考勤、消费、访客管理于一体综合解决方案。
8.2项目工期要求
1. 合同签订后5个自然日内完成所有硬件供货。
2. 合同签订后15个自然日内完成所有设备安装、系统调试、数据对接。
3. 合同签订后10个自然日内完成所有项目投入使用。
8.3建设需求
8.3.1考勤门禁
工厂物流门部署一套人脸识别门禁考勤设备及一套同进同出行人通道闸机；

工厂物流门侧边位部署两套人脸识别门禁考勤设备及两套同进同出行人通道闸机；

工厂物流门和办公区、停车区门各建设一套汽车通道闸，以及在物流门门口部署一套门口摄像机；

公司办公大楼正门部署一套人脸识别考勤设备；

办公区与食堂通道部署一套人脸识别考勤设备

维修服务站部署一套人脸考勤设备。

8.3.2消费终端
公司食堂部署五套双屏人脸消费机

8.3.3后端平台建设
人员库管理：建立统一的人员人脸特征库，支持批量导入、活体采集等多种方式录入人脸。特征值需加密存储，实现“一人一档”。
考勤管理：支持自定义排班、加班/调休规则、考勤异常实时预警、自动生成各类考勤统计报表（日报、月报、原始记录表）。
门禁管理：实时监控门禁开关状态，支持远程开门、反潜回（防止尾随）、多门互锁等高阶安防功能。
消费管理：支持多种计费模式（计次、计时、计重）、餐补自动发放、个人账户充值/查询、消费数据统计（如菜品销售分析）。
访客管理：支持微信公众号/企业微信/小程序的访客预约、邀约、审批，支持黑名单管理，支持访客轨迹实时回放。
8.3.4.系统集成与数据对接
打破信息孤岛，实现数据互通是本次建设的重点内容。
与HR系统对接：实现组织架构、人员入职/离职/调动信息的自动同步。当员工离职时，系统自动注销所有人脸权限。
与OA/hiwork/微信对接：将请假审批、访客预约申请等流程无缝集成，员工在移动端发起申请，审批通过后权限自动下发。
与财务系统对接：将食堂消费流水推送至财务系统，用于成本核算和补贴发放。
8.3.5数据迁移
基础数据清洗：对现有系统中的冗余数据、已离职人员数据、消费数据进行清理，确保导入新系统的底库数据准确无误。
8.3.6培训与运维体系建设
用户培训：面向全体员工进行刷脸操作指引培训；面向系统管理员进行后台配置、权限分配、报表导出等深度培训。
制度建设：协助建立《人脸识别系统管理制度》，明确数据保密责任、应急处理流程（如设备故障时的手工签到流程）。
8.4实施方案

本项目硬件落地实施整体分为五个阶段：
第一阶段：设备定标

第二阶段：设备合同签订

第三阶段：设备进场

硬件备货：根据勘测结果，安排人脸面板机、消费机、控制器等设备的采购与出厂质检。
现场勘测：逐一勘验所有计划安装点位的网络条件、电源情况、光线环境、墙体/闸机结构，输出《点位勘察确认表》。
需求细化确认：确认考勤规则（如迟到早退算法）、消费补贴规则（分时段折扣）、访客流程细节，形成《需求规格说明书》。
第四阶段：设备安装调试

基础施工：进行网络布线、电源改造、补光灯安装、闸机安装。
设备安装：安装人脸识别终端、门禁控制器、消费机，并进行接线调试。
平台部署：在服务器部署智慧管理平台，建立管理员账号。
接口开发：根据HR系统、OA系统的API文档，进行人员同步接口、审批流程接口的开发与测试。
软件配置：导入清洗后的人员信息（姓名、部门、工号），下发人脸采集任务。
联调测试：测试各点位识别效果（特别是逆光、暗光环境）、门禁开关响应速度、消费扣款准确性、数据同步实时性。
小范围试点：选取一个部门或一层楼作为试点，收集员工反馈，优化识别阈值和通行逻辑。
并行运行：新旧系统同时运行（如支持刷卡和刷脸并行），对比数据一致性，确保万无一失。
第五阶段：项目投入使用

正式割接：停止旧卡系统（或宣布旧卡作废），全面启用“人脸识别”。
现场护航：在早餐/午餐高峰期、早晚高峰期，安排技术人员和行政人员在现场值守，处理识别失败、权限异常等问题。
项目验收：根据合同清单核对设备，确认功能满足需求，签署《项目验收报告》。
8.7主要设备配置参数要求

	序号
	产品名称
	产品描述
	数量
	单位

	      门口相机（1台、存储60天）

	1
	400万红外定焦枪型网络摄像机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2560×1440；
最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
最大补光距离：50m（红外）；
补光灯：2颗（红外灯）；
镜头类型：定焦；
镜头焦距：2.8mm；
镜头光圈：F2.0；
视场角：水平：89°；垂直：48°；对角：105°；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；
智能编码：H.264：支持；H.265：支持；
宽动态：支持；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常；智能动检（人）；
接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；
预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；
供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；
防护等级：IP67；
防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。
	1
	个

	
	小型枪机吊装支架
	承重：1kg；
安装方式：壁装面装吊装；
旋转角度：水平：0~360°；垂直：0~90°；
工作温度：-40℃~+60℃；
执行标准：Q/DXJ 064-2018；
材质：铝合金；
适用机型：M型/K型/B型/D型/F型枪机；
重量：0.2kg；
	1
	个

	
	12V2A直流电源适配器
	能效：V5；
认证：CCC；
输入：AC100~240V；
输出：DC12V2A；
颜色：黑色
	1
	个

	2
	网络硬盘录像机
	主处理器：工业级微控制器；
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
后智能分析：支持后智能智能动检；
前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；
周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理4个事件/秒）；
人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理4个事件/秒）；
接入路数：4路；
分辨率：12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF；
解码能力：不开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps开智能：1路12MP@25fps; 2路8MP@25fps; 3路6MP@25fps; 3路5MP@25fps; 4路4MP@25fps；
报警输入：2路；
报警输出：1路；
硬盘接口：1个SATA ,  最大20T；
网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）
	1
	个

	3
	机械硬盘-ST2000VX016-2TB-256MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘(3CU102-500)
	单盘容量：2TB；
缓存：256MB；
转速：5400RPM；
硬盘接口：SATA
	1
	块

	      人行通道（1通道混进混出+2通道混进混出）

	1
	室外摆闸（左闸，单开简易孔含孔塞）
	产品类型：摆闸；
机身厚度：1.2mm；
通道宽度：亚克力：600mm～1200mm；不锈钢：600mm～1500mm（1200mm以上，摆臂会超出箱体外）；
状态指示灯：蓝色常亮-工作状态；红色频闪-异常状态；绿色频闪-授权状态；绿色常亮-常开状态；
MCBF：500万次；
读卡距离：0cm～3cm；
开关门速度：≥0.8s；
工作温度：-25℃～+70℃；
工作湿度：10%～95%（无凝露）；
防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。
	2
	个

	2
	室外摆闸（中闸，双开简易孔含孔塞）
	产品类型：摆闸；
机身厚度：1.2mm；
通道宽度：亚克力：600mm～1200mm；不锈钢：600mm～1500mm（1200mm以上，摆臂会超出箱体外）；
激光雷达数量：8；
状态指示灯：蓝色常亮-工作状态；红色频闪-异常状态；绿色频闪-授权状态；绿色常亮-常开状态；
MCBF：500万次；
读卡距离：0cm～3cm；
开关门速度：≥0.8s；
工作温度：-25℃～+70℃；
工作湿度：10%～95%（无凝露）；
防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。
	1
	个

	3
	室外摆闸（右闸，单开简易孔含孔塞）
	产品类型：摆闸；
机身厚度：1.2mm；
通道宽度：亚克力：600mm～1200mm；不锈钢：600mm～1500mm（1200mm以上，摆臂会超出箱体外）；
激光雷达数量：8；
状态指示灯：蓝色常亮-工作状态；红色频闪-异常状态；绿色频闪-授权状态；绿色常亮-常开状态；
MCBF：500万次；
读卡距离：0cm～3cm；
开关门速度：≥0.8s；
工作温度：-25℃～+70℃；
工作湿度：10%～95%（无凝露）；
防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。
	2
	个

	4
	摆臂
	通道宽度：800mm；
产品尺寸：444mm×52mm×398mm（长×宽×高）
	6
	个

	5
	远程遥控发射器
	产品尺寸：95.5mm×42mm×23.5mm（长×宽×高）
	2
	个

	6
	远程遥控器
	产品尺寸：55mm×49mm×24.1mm（长×宽×高）
	2
	个

	7
	人脸识别通用闸机支架
	外壳材料：铝合金；
产品尺寸：241.4mm×100mm×100mm（长×宽×高）；
安装方式：闸机安装
	6
	个

	8
	7英寸智能门禁一体机（WiFi）
	主处理器：高性能嵌入式处理器；
显示屏：7英寸显示屏；屏幕类型：电容触摸屏；
Wi-Fi：支持；广告播放：支持图文、视频广告播放；
摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头；
外壳材料：玻璃/PC+ABS；远程验证：支持；
黑白名单设定：支持；实时监控：支持；
多重认证：支持；WEB配置：支持；
主动注册：支持；人脸识别准确率：99.90%；
人脸识别速度：0.2s；用户容量：100000；
人脸容量：100000；卡片容量：500000；
密码容量：100000；存储记录数量：300000；
RS-485接口：1个；RS-232接口：1个；
韦根接口：1路输入/输出；USB接口：1个USB2.0接口；网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口；报警输入：2路（开关量）；报警输出：1路（继电器）；报警联动：支持；开门按钮：1路；
门状态检测：1路；门锁控制：1路；防反潜：支持；
防拆报警：支持；胁迫报警：支持；
门超时报警：支持；非法闯入报警：支持；
非法卡超次报警：支持；供电方式：DC 12V  2A；
产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚）；工作温度：-30℃～+60℃；
安装方式：壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；86盒安装；
读卡类型：IC卡;CPU卡（需另购PSAM卡）;身份证(序列号);CPU卡序列号
	6
	个

	
	7英寸防雨遮阳罩
	外壳材料：PC+GF；
产品尺寸：237mm×124mm×54mm（高×宽×厚）；
安装方式：壁装；闸机安装
	6
	个

	
	12V2A插墙式电源适配器
	工作温度：-10℃~55℃
	6
	个

	9
	门禁管理系统_通道数量
	门禁通道管理个数授权，门禁管理系统按门数量进行授权。
单节点：IP添加：≤3000；主动注册：≤1000
集群/分布式：IP添加：≤30000；主动注册：≤10000
	10
	个

	B
	人行通道（1通道混进混出+2通道混进混出）合计（人民币：元）

	      车闸（2套混进混出）

	1
	出入口-400万变焦LCD柜式抓拍显示一体机
	显示屏尺寸：217.0mm×135.6mm×5.0mm（高×宽×厚）；
传感器类型：1/2.9英寸CMOS；
图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）；
视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG；
二维码显示：支持；
屏幕坏点检测：不支持；
抓拍距离：2.5m～6m；
除雾功能：支持自动除雾；
供电方式：AC100–240V；
电源：标配；
镜头：标配；
镜头类型：电动变焦；
镜头焦距：2.7mm～13.5mm
	4
	套

	2
	出入口-400万双光变焦出入口相机
	传感器类型：1/3英寸CMOS；
图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）；
视频分辨率：主码流：(2688×1520）（2688*1520）/1080P（1920*1080）/720P（1280×720）辅码流：960H（960×576）/D1（704× 576）；
触发方式：支持视频检测；I/O线圈；混合三种触发方式；
最大补光距离：8m；
抓拍距离：2.5～6m；
除雾功能：支持自动除雾；
车辆检测：车牌识别率大于等于99.9%；
车辆识别：支持车型、车系、车身颜色识别，识别率≥95%；
视频结构化：支持车型、车系、车标、车身颜色、车辆特征识别率≥95%；
智能轨迹帧：支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹；
供电方式：AC220V；
镜头类型：电动变焦；
镜头焦距：3.2mm～10.5mm
	2
	套

	3
	出入口-立杆支架（球头）
	产品简介：
1.5m银色立杆支架;
产品卖点：
1、外观简洁大方；
2、支持相机360度旋转；
3、支持内走线
应用场景：
与相机配套使用；
	2
	个

	4
	出入口-全向无簧直臂道闸
	杆件类型：直杆；伸缩杆；
支持杆长：3米～6米；
起杆速度：0.9s～6s（默认速度自适应）；
电机类型：直流无刷；
防砸功能：支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸；
断电抬杆：支持；
遇阻反弹：支持；
断电手摇：支持；
远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m；
供电方式：AC220V；
工作温度：-35℃～+65℃；
防护等级：IP54；
安装方式：膨胀螺丝底部打孔安装
	2
	台

	
	中文中性行业变频道闸配杆（伸缩杆，不分左右3-4米）-非ROHS
	颜色：红白相间；
配套产品：205X系列无簧道闸；
外壳材料：金属(铝)＋珍珠棉；
产品尺寸：100mm×45mm×2600mm（误差20mm，尺寸为伸缩杆收缩状态下）
	2
	根

	
	出入口-防砸雷达
	发射频率：77GHz～81GHz；
检测区域：0.3m～6m（可调）；
防砸区域：0～2m（可调）；
检测目标：人、车；
在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）；
升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）；
工作电压：DC9–12V
	2
	个

	5
	桌面式电源适配器-AC100V~240V-40W-12V3.33A-V级-镀锡裸线输入-带市电同步信号-镀锡裸线输出
	工作温度：–40℃～+55℃
	2
	个

	6
	停车管理系统_车道数量
	本物料为停车管理系统的配套物料，车道管理个数授权。
出入口车道接入数：
单台支持100进，100出
集群支持500进500出
	4
	个

	C
	车闸（2套混进混出）合计（人民币：元）

	      人脸考勤（3台）

	1
	7英寸智能门禁一体机（WiFi）
	主处理器：高性能嵌入式处理器；
显示屏：7英寸显示屏；屏幕类型：电容触摸屏；
Wi-Fi：支持；广告播放：支持图文、视频广告播放；
摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头；
外壳材料：玻璃/PC+ABS；远程验证：支持；
黑白名单设定：支持；实时监控：支持；
多重认证：支持；WEB配置：支持；
主动注册：支持；人脸识别准确率：99.90%；
人脸识别速度：0.2s；用户容量：100000；
人脸容量：100000；卡片容量：500000；
密码容量：100000；存储记录数量：300000；
RS-485接口：1个；RS-232接口：1个；
韦根接口：1路输入/输出；USB接口：1个USB2.0接口；网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口；报警输入：2路（开关量）；报警输出：1路（继电器）；报警联动：支持；开门按钮：1路；
门状态检测：1路；门锁控制：1路；防反潜：支持；
防拆报警：支持；胁迫报警：支持；
门超时报警：支持；非法闯入报警：支持；
非法卡超次报警：支持；供电方式：DC 12V  2A；
产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚）；工作温度：-30℃～+60℃；
安装方式：壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；86盒安装；
读卡类型：IC卡;CPU卡（需另购PSAM卡）;身份证(序列号);CPU卡序列号
	3
	个

	2
	7英寸防雨遮阳罩
	外壳材料：PC+GF；
产品尺寸：237mm×124mm×54mm（高×宽×厚）；
安装方式：壁装；闸机安装
	3
	个

	3
	12V2A插墙式电源适配器
	工作温度：-10℃~55℃
	3
	个

	4
	考勤管理系统
	提供排班管理、假期管理、考勤调整、考勤数据及报表、实现考勤管理规范化、线上化、数据化。规范员工上、下班考勤，帮助管理者、HR直观的了解员工考勤情况，减轻工作压力，助力企业降本增效； 
1、管理考勤点：1万个；
2、管理考勤人员：1万人（可拓展）
3、考勤打卡记录：亿级；
	1
	个

	      食堂消费（5个）

	1
	安卓桌面式双屏人脸消费机-非ROHS
	主处理器：高性能嵌入式处理器；
显示屏：主屏：8英寸显示屏（支持触摸），副屏：5英寸显示屏（不支持触摸）；
屏幕类型：电容触摸屏；
显示屏分辨率：主屏：1280(H)×800(V)，副屏：800(H)×480(V)；
摄像头：2MP CMOS高清双目摄像头；
宽动态：DWDR；
读卡类型：IC卡；
网络更新升级：支持；
人脸容量：100000；
卡片容量：500000；
存储记录数量：消费记录：150000个（支持备份和上送），脱机记录：10000个；
USB接口：2个USB2.0接口，1个USB OTG 接口；
网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口；
电源：标配；
供电方式：DC12V，2A；功耗：10~13W；
产品尺寸：250mm×138mm×311mm（长×宽×高）；
包装盒尺寸：319mm×130mm×185mm（长×宽×高）；工作温度：0℃~+70℃；工作湿度：20%~70%RH（无凝结）；工作环境：室内；
毛重：3.5kg；安装方式：桌面安装；
储存温度：-30℃~+70℃；
储存湿度：20%~70%RH（无凝结）；
防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。
	5
	台

	2
	消费管理系统
	通过灵活的消费规则定义，一站式开卡、充值、补贴、退卡退款等操作，帮助客户消费业务数据智能化，提升经营效率。
1、消费机数量：不小于100台；
2、管理消费人员数量：不小于5万人；
3、消费数据吞吐量：65条/秒
	1
	套

	3
	消费管理系统—人脸消费
	支持通过人脸方式进行实名验证消费
	1
	套

	      后端平台

	2
	4.3英寸自助采集终端
	主处理器：高性能嵌入式处理器；
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
网络协议：IPv4；RTSP；UDP；P2P；TCP；
是否支持SDK和API：支持；
显示屏：4.3英寸显示屏；
屏幕类型：电容触摸屏；
显示屏分辨率：480(H)×272(V)；
摄像头：1/2.8" 2MP CMOS 高清/数字宽动态/彩色/红外双摄像头；光照补偿：自动白光补光；自动红外补光；
语音提示：支持；外壳材料：PC+ABS；
读卡类型：IC卡；身份证（序列号）；CPU卡；
Wi-Fi：支持；实时监控：支持；抓拍功能：支持；主动注册：支持；刷卡响应时间：{{{lt}}}1s；读卡距离：0cm～5cm；人脸识别距离：0.3m～0.7m；人脸识别准确率：99.8%；人脸识别速度：0.2s；
指纹采集模块：电容式指纹模块，符合GA/T1011-2012标准；USB接口：1个USB2.0接口；
网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口；
外观颜色：银色；电源：标配；供电方式：DC 12V  1.5A；功耗：≤18W；
产品尺寸：128.6mm×144.9mm×146.7mm（高×宽×厚）；工作温度：-10℃～+55℃；工作湿度：5%～90%RH（无凝结）；毛重：820g；安装方式：桌面安装；储存温度：-20℃～+60℃；储存湿度：30%～75%；防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。
	1
	个

	3
	数据对接
	考勤数据和消费系统的对接，实现以下功能：
（1）考勤数据对接，需要获取每个员工上个月的应出勤天数、实际出勤天数。
        考勤提供考勤汇总数据的接口，接口返回信息包括：月份、员工编号、应出勤天数、实际出勤天数。
        消费系统定时（每月1日凌晨）调用考勤接口获取数据，并存储在消费系统作为充值计算的基础数据。
（2）根据员工工种设置补贴规则（如研发员工每天餐补10，生产车间工人每天餐补7）。
        消费系统新增功能，维护各人员类型的补贴金额，支持自定义。
（3）月初根据员工出勤情况计算餐补并充值。
        消费系统获取到考勤数据后，结合系统预设的补贴规则，自动计算各员工的餐补金额，并记录餐补信息；
        系统根据餐补信息自动充值，更新充值状态；
（4）餐补记录查询和报表。
         消费系统新增功能，提供每月餐补记录查询和统计
	1
	项

	     系统集成

	1
	24口交换机
	24 口 10/100/1000MB 自适应 非网管
	1
	台

	2
	网络传输线
	超五类非屏蔽网线，305米/箱
	2
	箱

	3
	供电电源线
	RVV2*1.5
	200
	米

	4
	辅助材料
	线管、直通、水晶头、电工胶布、水泥、沙子等
	1
	批

	5
	摄像机安装
	设备现场安装、调试完毕，包含机械使用等费用
	1
	套

	6
	网络硬盘录像机安装
	设备现场安装、调试完毕，包含机械使用等费用
	1
	套

	7
	室外摆闸安装
	设备现场安装、调试完毕，包含机械使用等费用
	6
	个

	8
	人脸闸机头安装
	设备现场安装、调试完毕，包含机械使用等费用
	6
	个

	9
	出入口相机安装
	设备现场安装、调试完毕，包含机械使用等费用
	6
	台

	10
	变频道闸安装
	设备现场安装、调试完毕，包含机械使用等费用
	2
	台

	11
	人脸考勤一体机安装
	设备现场安装、调试完毕，包含机械使用等费用
	3
	台

	12
	双屏人脸消费机安装
	设备现场安装、调试完毕，包含机械使用等费用
	5
	台

	13
	自助采集终端安装
	设备现场安装、调试完毕，包含机械使用等费用
	1
	台

	14
	网络线缆部署
	设备现场安装、调试完毕，包含机械使用等费用
	700
	米

	15
	供电电源线部署
	设备现场安装、调试完毕，包含机械使用等费用
	200
	米


第九章 附件

说明：

1、投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2、对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；
3、附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4、招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5、所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。
附件1：

开标一览表

	投标人名称
	

	项目名称
	

	投标总报价
	大写：

	
	小写：

	项目交期
	自收到中标通知书之日起，      个日历日之内完成项目的安装并交付使用。

	质保期
	自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起    年。


注：投标总报价需与投标报价明细表中的报价总计一致。
投标人名称（盖章）                                

法定代表人或委托代理人签字：                       

日        期： 
附件2： 
投标分项报价表

项目名称：                                         招标编号：              

	序号
	产品及部件名称
	规格型号及

技术参数
	单位
	数量
	价格

	一
	投标产品及维修明细
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	备品备件费
	
	
	
	

	
	易损件费
	
	
	
	

	
	专用工具价费
	
	
	
	

	
	特殊工具
	
	
	
	

	三
	安装调试费
	
	
	
	

	四
	技术服务及培训费
	
	
	
	

	五
	检验培训费
	
	
	
	

	六
	运杂费、卸载费、保险
	
	
	
	

	七
	税费
	
	
	
	

	八
	其它（如有的话）
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	


注：

1、 选购件不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

2、 如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件3：

投标报价明细表

项目名称：                                招标编号：              

	序 号
	货物或主
部件名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂商
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：以上表格投标方可以根据需要自行增加内容。
投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件4：

商务条款偏离表
项目名称：                                招标编号：              

	序号
	招标文件

条款号
	招标文件

条款内容
	投标文件

条款号
	投标文件

条款内容
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件5

技术规格偏离表

项目名称：                                   招标编号：              

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标文件条款内容
	投标文件条款号
	招标文件条款内容
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件6
经营业绩一览表

项目名称：                                    招标编号：              

	序号
	名称
	数量
	规格型号
	金额
	用户名称
	联系人及

联系电话
	投产日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：提供近三年类似工程业绩，并附合同复印件。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日。
1

2

1

