中国重汽集团成都王牌商用车有限公司

安全生产监控升级改造项目（3期）招标公告

一、项目名称：安全生产监控升级改造项目（3期）。

二、招标编号：CGZXCX-202607-5485。

三、采购预算：44万元。

四、采购方式：公开招标。

五、采购内容及要求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康威视高清监控枪机 | 台 | 71 |
| 2 | 海康威视防爆筒机摄像机 | 套 | 6 |
| 3 | 海康威视行叉车不行人检测摄像头 | 台 | 2 |
| 4 | 海康威视警灯警号 | 台 | 2 |
| 5 | 海康威视显示屏 | 台 | 2 |
| 6 | H3C4口千兆POE | 台 | 17 |
| 7 | H3C8口千兆POE | 台 | 8 |
| 8 | H3C16口千兆POE | 台 | 3 |
| 9 | 海康威视硬盘录像机 | 台 | 2 |
| 10 | 监控硬盘 | 台 | 20 |
| 11 | 平台授权 | 个 | 200 |
| 12 | 光纤收发器 | 台 | 32 |
| 13 | 网桥 | 台 | 2 |
| 14 | 网线 | 米 | 4760 |
| 15 | 光电复合缆 4芯2*1.5 | 米 | 1860 |
| 16 | 光缆 | 米 | 1300 |
| 17 | 电力电缆 | 米 | 230 |
| 18 | 行叉车不行人检测摄像头信号线 | 米 | 100 |
| 19 | UPS配套电源线 | 米 | 30 |
| 20 | UPS主机 | 台 | 1 |
| 21 | 蓄电池 | 只 | 16 |
| 22 | 电池柜 | 个 | 1 |
| 23 | 安防监控箱防水箱 | 套 | 38 |
| 24 | 6U机柜 | 套 | 3 |
| 25 | DS-6A09UD超高清解码器 | 套 | 1 |
| 26 | 辅材 | 项 | 1 |
| 27 | 安装 | 项 | 1 |
| 注：详细参数见招标文件 |  |  |  |

- 要求：

- 1、工期：2026年9月30日前完成施工并投入运行。

- 2、质保：1年。

- 3、‌设备布局‌：设备需合理布置，保障效果。

- 4、‌网络与传输要求，视频传输需稳定高效，支持实时监控和远程回放，网络带宽需满足多路视频并发传输需求，保障数据不丢失。

- 5、‌数据存储与安全，视频数据需本地存储，存储周期不低于90天‌。

- 6、‌系统集成与扩展性，平台需支持多级联网，与重汽集团公司等系统实现数据共享。

六、投标方资格要求：

1、在中国境内注册具有独立法人资格，具有统一社会信用代码的营业执照，注册资本金为100万元及以上人民币或等额外币，营业范围包含本次采购内容。投标方应在开标开始前提供营业执照副本（三证合一）、授权委托书及身份证（如法人代表参加携带法人代表证明、法人身份证）原件或复印件加盖公章。

2、投标方应具有满足项目所需的技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力，能提供相关信用等级和完税证明。

3、投标方财务状况良好，投标方提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件或提供具有良好财务状况的承诺函，并加盖公章，若提供近三年的财务审计报告原件需包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。

4、投标方近二年具有类似项目业绩，提供合同原件或盖公章的复印件。

5、投标方在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”名单。

6、企业最近三年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）或提供最近三年完税证明、信用证明承诺函）。

7、年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章会提供纳税承诺函）。

8、企业对外担保说明（写明对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

9、本项目不接受联合体投标。

10、相关法律法规对合格投标方的其他要求。

七、公告开始及截止时间：2026年8月10日起至2026年8月16日17:00止。

八、招标文件的领取：

1.领取时间：公告期间每天9:00-17:00(北京时间)。

2.领取招标文件请提供以下材料扫描件发送至招标联系人邮箱：具有统一社会信用代码的营业执照复印件盖鲜章、授权书原件（附被授权代表身份证）、近二年类似项目业绩合同复印件盖鲜章。

九、响应文件递交截止时间：：2026年8月25日9:00（若有变动另行通知），逾期送达的投标文件不予受理。

十、响应文件递交地址：成都市青白江区弥牟镇长城路8号中国重汽集团成都王牌商用车有限公司（新厂区）（若有变动另行通知），未送达指定地点的投标文件不予受理。

十一、其他内容详见招标文件。

十二、联系方式

联 系 人：马老师  15183856503

电子邮箱：maxiaoguo@sinotruk.com